Субъект правотворческой инициативы, вносящий проект:

Глава города Соликамска -

глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов

# ПРОЕКТ

Об утверждении Местных нормативов

градостроительного проектирования

в Соликамском городском округе

На основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования в Соликамском городском округе.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Соликамска.

Председатель Соликамской 		     	Глава города Соликамска –

# городской Думы				    	глава администрации города Соликамска

# С.В.Якутов						    	        А.Н.Федотов

Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от			№

# Местные нормативы

градостроительного проектирования

в Соликамском городском округе

Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования в Соликамском городском округе (далее – Нормативы) разработаны в соответствии со статьями 14, 29.2 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Соликамского городского округа, материалы по обоснованию указанных расчетных показателей, а также правила и область применения таких показателей.

Раздел I. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Соликамского городского округа Пермского края

1. Общие расчетные показатели планировочной

организации территории Соликамского городского округа

1.1. Статус и границы муниципального образования установлены Законом Пермской области от 10 ноября 2004 года № 1772-368 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального образования «Город Соликамск» Пермского края» (с изменениями на 16 октября 2009 года).

В состав территории Соликамского городского округа входит населенный пункт - город Соликамск. Численность постоянного населения, по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 01 января 2016 года составила 95191 человек. По численности населения город Соликамск относится к группе средних городов (СП 42.13330.2011).

1.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек, представленные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Тип жилой застройки | Размер селитебной территории, га (на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона многоэтажной жилой застройки (5-12 этажей) | 7 |
| 2 | Зона жилой застройки средней этажности (2-4 этажа) | 8 |
| 3 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10 |
| 4 | Зона индивидуальной блокированной застройки | 20 |
| 5 | Зона коллективных садоводств | 40 |

1.3. При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома. Существующая и перспективная расчетная обеспеченность жильем определяется в целом по территории городского округа и отдельным ее микрорайонам на основе прогнозных данных о среднем размере семьи с учетом типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, в том числе жилья, строящегося за счет средств населения.

1.4. При определении соотношения типов нового жилищного строительства необходимо исходить из учета конкретных возможностей развития городского округа, наличия территориальных ресурсов, градостроительных и историко-архитектурных особенностей, существующей строительной базы и рыночных условий.

1.5. Показатели плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки.

Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки следует принимать не более приведенных в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Жилые зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| 1.1 | То же - реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| 2 | Застройка многоквартирными жилыми домами средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| 3 | Застройка блокированными жилыми домами с земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| 4 | Застройка индивидуальными жилыми домами с земельными участками | 0,2 | 0,4 |

При проектировании жилой зоны на территории городского округа расчетную плотность населения жилого микрорайона следует принимать в соответствии с таблицей 3.

# Таблица 3

| № п/п | Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого микрорайона (чел./га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Высокая | 200 |
| 2 | Средняя | 180 |
| 3 | Низкая | 165 |

Примечания:

а) зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка уровня обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей;

б) при строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но не более чем на 20%;

в) в условиях реконструкции сложившейся застройки в центральной части города, а также при наличии историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей в других частях города плотности населения устанавливается заданием на проектирование.

2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения

2.1.  Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

2.2. Основные объекты, размещаемые в жилых зонах, представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Функциональная подзона | Основные объекты | Этажность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками | до 3 этажей, включая мансардный |
|  |  | блокированные жилые дома с приквартирными участками |  |
| 2 | Зона индивидуальной блокированной застройки | индивидуальные блокированные жилые дома | до 3 этажей, включая мансардный |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | среднеэтажные жилые дома | от 2 до 4 этажей |
| 4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | многоэтажные жилые дома | от 5 до 12 этажей |
| 5 | Зона коллективных садоводств | садовые и дачные дома | до 3 этажей, включая мансардный |

2.3. Планировочную структуру жилых зон следует формировать во взаимосвязи с зонированием и планировочной структурой городского округа в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо оптимизировать размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, территорий общего пользования, в том числе озелененных, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон.

2.4. В жилых зонах выделяются структурные элементы – микрорайоны, кварталы. Площадь жилого микрорайона (квартала) составляет от 10 до 60 га.

2.5. Расчетные показатели в области жилищного строительства при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Жилые помещения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Средняя жилищная обеспеченность, м2 общей площади жилых помещений на человека | 21,1 |  |
|  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность для различных типов застройки, м2 площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья | тип жилой застройки по уровню комфортности | средняя жилищная обеспеченность, м2/чел. |
|  |  |  |  | социальный | 20 |
|  |  |  |  | массовый | 30 |
|  |  |  |  | престижный | 40 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |

2.6. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Тип площадки | Удельный размер площадок, м2/чел. | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| 3 | Для занятий физкультурой и спортом * | 2,0 | 10-40 |
| 4 | Для хозяйственных целей | 0,3 | 20 |
| 5 | Для выгула собак | 0,3 | 40 |
| 6 | Для стоянки автомобилей | 0,8 | По таблице 25 |

Примечания:

а) * наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса;

б) допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями в 9 этажей и выше;

в) допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при застройке зданиями 9 этажей и выше;

г) допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

2.7. Спортивные площадки на дворовой территории многоквартирных жилых домов должны иметь вертикальную планировку и твердое (специальное спортивное, нетравмоопасное) покрытие, а также ограждение высотой 2-4,5 м из стальной сварной или плетенной сетки повышенного эстетического уровня.

2.8. Размещение индивидуального строительства в городском округе следует предусматривать в пределах городской черты – на свободных территориях, а также на территориях реконструируемой застройки.

2.9. На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами с придомовыми участками гаражи-стоянки следует размещать в пределах отведенного участка.

2.10. На нижних этажах (не более двух этажей), цокольном этаже и (или) подвале многоэтажного жилого дома могут быть размещены помещения общественного назначения и объекты культурно-бытового обслуживания.

Размещение в нижних этажах, цокольном этаже и (или) подвале помещений общественного назначения и объектов культурно-бытового обслуживания возможно при условии того, что площадь помещений, имеющих общественные функции, составляет не более 40% от общей площади здания и при поэтажном разделении различных видов использования.

2.11. Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных и иных норм и правил.

3. Общественно-деловые зоны. Расчетные показатели

в сфере социального и культурно-бытового обеспечения

# 3.1. Общие требования

3.1.1. Общественно - деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно–исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

3.1.2. В общественно-деловых зонах допускается размещать:

производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 м2, встроенные или занимающие часть   здания без производственной территории, экологически безопасные;

организации индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

3.1.3. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

3.1.4. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами городского округа.

Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне, на магистральных улицах должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.

3.1.5. Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания, нормы их расчета, уровень охвата по категориям населения, размеры земельных участков, в том числе нормируемые для расчетной территории микрорайона (квартала), минимальная удельная обеспеченность стандартным комплексом данных объектов повседневного и периодического обслуживания определяются в соответствии с таблицей 8, таблицей 9, таблицей 10, таблицей 11, таблицей 12, таблицей 13, таблицей 14, таблицей 15.

3.1.6. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков организаций обслуживания на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов должны быть не менее приведенных в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Здания (земельные участки) организаций обслуживания | Расстояние от зданий (границ участков) организаций обслуживания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до красной линии | до стен жилых домов | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 25 | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям |  |
| 2 | Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 | 50 |
| 3 | Пожарные депо | 10 (15 – для депо I типа) | Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 11.13130.2009 |  |
| 4 | Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | 500 | 500 |

Примечания:

а) участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам;

б) приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта;

в)  после закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м;

г) участки вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды:

а) в хозяйственную зону;

б) в лечебную зону, в том числе для инфекционных больных;

в) в патологоанатомическое отделение.

3.1.7. Радиус обслуживания населения объектами обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), следует принимать в соответствии с таблицей 8, таблицей 10, таблицей 11, таблицей 12, таблицей 13, таблицей 14, таблицей 15.

3.1.8. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным объектом обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.

# 3.2. Нормативы обеспеченности объектами образования.

Таблица 8

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | 80 | Для отдельно стоящих зданий при вместимости до 100 мест – 40 м2, свыше 100 мест – 35 м2 | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста - 7,5 м2 - на 1 место. Радиус обслуживания 300 м, при малоэтажной застройке - 500 м |
|  |  |  | Устанавливается в зависимости от демографической структуры, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85 %, в том числе общего типа – 70, специализированного 3 , оздоровительного – 12. При новой застройке территорий и отсутствии демографии следует принимать 180 мест на 1 тыс. чел, при этом на территории жилой застройки размещать из расчета 100 мест на 1 тыс. чел. |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии | 1 место | 100 - для неполного среднего образования (I-IХ классы) с учетом 100% охвата детей при обучении в одну смену | При вместимости на 1 место: до 400 мест – 50 м2 400-500 мест – 60 м2, 500-600 мест – 50 м2, 600-800 мест – 40 м2, 800-1100 мест – 33 м2, 1100-1500 мест – 21 м2, 1500-2000 мест – 17 м2, 2000 и более – 16 м2, с учетом площади спортивной зоны и здания школы. В условиях реконструкции возможно уменьшение на 20% | Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом жилого образования. Радиус обслуживания – 750 м (для начальных классов – 500 м). Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне |
|  |  |  | 15 - для среднего образования (X-XI классы) с учетом 75% охвата детей при обучении в одну смену |  |  |
| 3 | Крытые бассейны для дошкольников | 1 объект | По заданию на проектирование |  |  |
| 4 | Школы-интернаты | 1 место | По заданию на проектирование | При вместимости: 200-300 мест – 70 м2 на 1 место; 300-500 мест – 65 м2 на 1 место; 500 и более мест – 45 м2 на 1 место | при размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га |
| 5 | Учреждения начального профессионального образования | 1 место | 8% общего числа школьников, по заданию на проектирование, с учетом населения городского округа | По таблице 3.3 | автодромы следует размещать вне селитебной территории |
| 6 | Внешкольные учреждения | 1 место | 10% от общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дворец творчества - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Средние специальные учебные заведения, колледжи | 1 место | По заданию на проектирование с учетом населения центра городского округа | При вместимости до 300 мест – 75 м2 на 1 место; 300-900 мест – 50-65 м2 на 1 место; 900-1600 мест – 30-40 м2 на 1 место | Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30% для учебных заведений гуманитарного профиля, увеличены на 50% для учебных заведений сельскохозяйственного профиля. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: 1500-2000 мест – на 10%; 2000-3000 мест – на 20%; свыше 3000 мест – на 30% |
| 8 | Высшие учебные заведения | 1 место | По заданию на проектирование с учетом населения центра городского округа | Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га, на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические – 4-7; сельскохозяйственные – 5-7; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры – 2-4; зона студенческих общежитий – 1,5-3 | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции |

Примечание:

* в указанные размеры земельных участков объектов дошкольного, начального, общего, среднего и высшего образования не включены размеры земельных участков для прокладки инженерных коммуникаций и технических помещений. Для данных объектов размеры земельных участков определяются на основании расчетов.

3.2.1. Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языковые, математические, спортивные и прочие) принимается по заданию на проектирование.

3.2.2. Дошкольные образовательные учреждения (далее «ДОУ») следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.2.3. При размещении ДОУ следует учитывать радиус их пешеходной доступности в соответствии с таблицей 8. Расстояния от зданий ДОУ до различных видов зданий (жилых, производственных и др.) принимаются в соответствии с таблицей 7 и СП 42.13330.2011.

Расстояния от территории ДОУ до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

3.2.4. Минимальная обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, а также площади земельных участков для проектируемых ДОУ принимаются в соответствии с таблицей 8.

3.2.5. Минимальную обеспеченность общеобразовательными учреждениями, площадь их участков и размещение принимают в соответствии с таблицей 8.

3.2.6. Здание общеобразовательного учреждения следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

3.2.7. Учреждения начального профессионального образования – профессионально-технические училища (далее «учреждения НПО») следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03.

Размещение учреждений НПО, в том числе зоны отдыха, спортивные площадки и спортивные сооружения для подростков, на территориях санитарно-защитных зон не допускается.

3.2.8. Расстояния от территории учреждений НПО до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

3.2.9. Учебные здания учреждений НПО следует проектировать высотой не более трех этажей и размещать с отступом от красной линии не менее 10 м (с учетом соблюдения требований технических регламентов).

Учебно-производственные помещения, спортзал и столовую следует выделять в отдельные блоки, связанные переходом с основным корпусом.

3.2.10. Размеры земельных участков для учреждений НПО следует принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| № п/п | Учреждения начального профессионального образования | Размер земельных участков (га) при вместимости учреждений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 300 чел. | 300-400 чел. | 400-600 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Для всех образовательных учреждений | 2 | 2,4 | 3,1 |
| 2 | Сельскохозяйственного профиля | 2-3 | 2,4-3,6 | 3,1-4,2 |
| 3 | Размещаемых в районах реконструкции | 1,2 | 1,2-2,4 | 1,5-3,1 |
| 4 | Гуманитарного профиля | 1,4-2 | 1,7-2,4 | 2,2-3,1 |

3.2.11. Земельные участки, отводимые для средне-специальных учебных заведений, должны обеспечивать размещение полного комплекса учебно-научных, жилых и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений с учетом функциональной взаимосвязи с инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами населенного пункта.

При расположении зданий средне-специальных учебных заведений вблизи скоростных дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 50 м, при этом общежитие следует размещать в глубине территории.

3.2.12. Расстояния от территории средне-специальных учебных заведений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

3.2.13. Площадь участка жилой зоны средне-специальных учебных заведений рассчитывается на общую численность проживающих в общежитиях студентов и слушателей подготовительного отделения (с учетом предполагаемого приема иногородних). Удельный показатель площади на 1000 проживающих равен 3 га.

3.2.14. Хозяйственная зона средне-специального учебного заведения должна размещаться в удобной связи со служебным входом в столовую и общежитие, а также с экспериментально-производственными корпусами. В состав хозяйственной зоны включаются хозяйственный двор, стоянка автомобильного транспорта с разгрузочными площадками, а также складские помещения и гаражи.

3.2.15. Площадь озеленения территории для объектов дошкольного, начального, общего, среднего и высшего образования должна составлять не менее 10% общей площади.

# 3.3. Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения.

Таблица 10

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размер земельного участка |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями | 1 койка | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | При вместимости: до 50 коек – 300 м2 на 1 койку; 50-100 коек – 300-200 м2 на 1 койку; 100-200 коек – 200-140 м2 на 1 койку; 200-400 коек – 140-100 м2 на 1 койку; 400-800 коек – 100-80 м2 на 1 койку; 800-1000 коек – 80-60 м2 на 1 койку; свыше 1000 коек – 60 м2 на 1 койку. В условиях реконструкции возможно уменьшение на 25%. Размеры для больниц в пригородной зоне следует увеличивать: инфекционных и онкологических – на 15%; туберкулезных и психиатрических – на 25%; восстановительного лечения для взрослых – на 20%, для детей – на 40% |  | Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. Число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров – 0,85 коек на 1 тыс. жителей (в расчете на женщин в возрасте 15-49 лет). Площадь участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 |
| 2 | Детские дома-интернаты (от 4 до 14 лет) | 1 койка | 3 | По заданию на проектирование |  |  |
| 3 | Психоневрологические и наркологические интернаты (с 18 лет) | 1 койка | 3 | При вместимости: до 200 коек – 125 м2 на 1 койку; 200-400 коек – 100 м2 на 1 койку; 400-600 коек – 80 м2 на 1 койку |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | 1 посещение в смену | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект |  | Размеры земельных участков стационара и поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются. Радиус обслуживания – 1000 м |
| 4.1 | На территориях малоэтажной застройки: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | поликлиники |  | 18 | 0,5 га на объект |  |  |
| 4.1.2 | амбулатории |  | 50 | 0,2 га на объект |  |  |
| 5 | Консультативно-диагностические центры | м2 общей площади | По заданию на проектирование | 0,3-0,5 га на объект |  | Размещение возможно при лечебном учреждении |
| 6 | Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты | 1 объект | По заданию на проектирование | 0,2 га на объект |  | В пределах зоны 30-минутной доступности на спецавтомобиле |
| 7 | Выдвижные пункты медицинской помощи | 1 автомобиль | - | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |
| 8 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,1 |  |  | в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |
| 9 | Аптеки групп: | 1 объект | По заданию на проектирование |  |  | Возможно встроенно-пристроенные. Радиус обслуживания – 500 м, при малоэтажной застройке – 800 м |
| 9.1 | I-II |  |  | 0,3 га |  |  |
| 9.2 | III-V |  |  | 0,25 га |  |  |
| 9.3 | VI-VIII |  |  | 0,2 га |  |  |
| 10 | Молочные кухни (для детей до 1 года) | Порций в сутки на 1 ребенка | 4 | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |
| 11 | Раздаточные пункты молочных кухонь (для детей до 1 года) | м2 общей площади на 1 ребенка | 0,3 | По заданию на проектирование |  | встроенные радиус обслуживания – 500 м |
| 12 | Центр социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов | 1 центр | По заданию на проектирование |  |  |  |
| 13 | Центр социальной помощи семье и детям | 1 центр |  |  |  |  |
| 14 | Дом-интернат для престарелых с 60 лет и инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | 1 место | 28 |  | По заданию на проектирование |  |
| 15 | Специализированные дома-интернаты для взрослых (с 18 лет), психоневрологические | 1 место | 3 |  | при вместимости, мест: до 200 мест – 125 м2 на 1 место; 200-400 мест – 100 м2 на 1 место; 400-600 мест – 80 м2 на 1 место |  |
| 16 | Детские дома-интернаты | 1 место | 3 |  | По заданию на проектирование |  |
| 17 | Дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | 1 место | По заданию на проектирование |  |  |  |

3.3.1. Лечебные учреждения размещаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 и таблицы 10.

3.3.2. Расстояние от территории лечебных учреждений до промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей определяется в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам указанных объектов и сооружений.

# 3.4. Нормативы обеспеченности объектами физической культуры и спорта.

Таблица11

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | 1 объект | По заданию на проектирование | 0,7-0,9 га | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории – 35, спортзалы – 50, бассейны – 45. Радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, в т.ч. для территорий малоэтажной застройки в городе - 500 м, физкультурно-спортивные центры жилого района – 1500 м |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | м2 общей площади | 70-80 | По заданию на проектирование |  |
| 3 | Спортивный зал общего пользования | м2 общей площади | 60-80 | По заданию на проектирование |  |
| 4 | Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | м2 зеркала воды | 20-25 | По заданию на проектирование |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 общей площади | 10 | 1,5 га на объект |  |

# 3.5. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания.

Таблица 12

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Торговый центр | м2 торговой площади | 280 (100 – для микрорайонов) | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения: 4-6 тыс. чел. – 0,4-0,6 га на объект, 6-10 тыс. чел. – 0,6-0,8 га на объект, 10-15 тыс. чел. – 0,8-1,1 га на объект, 15-20 тыс. чел. – 1,1-1,3 га на объект. | Радиус обслуживания предприятий торговли 500 м. При размещении крупных универсальных торговых центров (рыночных комплексов) в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение не более чем на 50% микрорайонного обслуживания торговыми предприятиями. В садоводческих товариществах продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1000 человек. Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, 5-10 м2 на 1 тыс. чел. В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городе входят комиссионные магазины из расчета 10 м2 торговой площади на 1000 человек. На промышленных предприятиях и других местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета 1 м2 нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 – при удаленном размещении промпредприятий от селитебной зоны; 36 – при размещении у границ селитебной территории; 24 – при размещении мест приложения труда в пределах селитебной территории (на площади магазинов и в отдельных объектах) |
| 2 | Магазин продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100 (70 – для микрорайонов) | Предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), м2 торговой площади: до 250 м2 – 0,08 га на 100 м2 торговой площади, 250-650 м2 – 0,08-0,06 га на 100 м2 торговой площади, 650-1500 м2 – 0,06-0,04 га на 100 м2 торговой площади, 1500-3500 м2 – 0,04-0,02 га на 100 м2 торговой площади, свыше 3500 м2 – 0,02 га на 100 м2 торговой площади |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 180 |  |  |
| 4 | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торговой площади | 24-40 | 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса | Для рыночного комплекса на 1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |
| 5 | Предприятие общественного питания | 1 посадочное место | 40 | При числе посадочных мест: до 50 мест – 0,2-0,25 га на 100 мест, 50-150 мест – 0,15-0,2 га на 100 мест, свыше 150 мест – 0,1 га на 100 мест | Расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме – 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. Для зон массового отдыха населения следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. чел. |
| 6 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 | По заданию на проектирование |  |

# 3.6. Нормативы обеспеченности объектами культуры.

Таблица 13

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга | м2 общей площади | 50-60 | По заданию на проектирование. Допускаются встроенные | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы |
| 2 | Танцевальные залы | 1 место | 6 | По заданию на проектирование | Для использования учащимися и населением (с суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м. Вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. |
| 3 | Клубы | 1 место | 80 | По заданию на проектирование |  |
| 4 | Кинотеатры | 1 место | 25-35 | По заданию на проектирование |  |
| 5 | Театры | 1 место | 5-8 | По заданию на проектирование |  |
| 6 | Цирки | 1 место | 3,5-5 | По заданию на проектирование |  |
| 7 | Видеозалы, залы аттракционов и детских игровых автоматов | м2 общей площади | 3 | По заданию на проектирование |  |
| 8 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 1 место | 6-9 | По заданию на проектирование |  |
| 9 | Городские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения / читательских мест | 4 / 2 Для научных, универсальных и специализированных библиотек – по заданию на проектирование | По заданию на проектирование | массовые библиотеки 1 объект на жилой район. Детские библиотеки 1 объект на 4-7 тыс. учащихся и дошкольников |

# 3.7. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения.

Таблица 14

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | 9 (2 – для микрорайонов, для территорий малоэтажной застройки) | 0,15 га на объект – для территорий малоэтажной застройки |  |
| 1.1 | в том числе: непосредственного обслуживания населения | 1 рабочее место | 5 (2 – для микрорайонов) | Для предприятий мощностью: 10-50 рабочих мест – 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест, 50-150 рабочих мест – 0,05-0,08 га на 10 рабочих мест, свыше 150 рабочих мест – 0,03-0,04 га на 10 рабочих мест | Возможно встроенно-пристроенные. Радиус обслуживания населения на территории жилых районов: многоэтажной застройки – 500 м, малоэтажной застройки – 800 м |
| 1.2 | производственные предприятия бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | 1 рабочее место | 4 | 0,5-1,2 га на объект | Располагать предприятие предпочтительно в производственной, коммунальной зоне. Радиус обслуживания предприятий бытового обслуживания населения – 500 м |
| 2 | Прачечные | кг / смену | 120 (10 – для микрорайонов) | - | Радиус обслуживания населения на территории жилых районов: многоэтажной застройки – 500 м, малоэтажной застройки – 5.800 м, |
| 2.1 | В том числе: предприятия по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг / смену | 110 | 0,5-1,0 га на объект | Располагать предприятие предпочтительно в производственной, коммунальной зоне. Расчет дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг в смену |
| 2.2 | прачечные самообслуживания, мини-прачечные | кг / смену | 10 (10 – для микрорайонов) | 0,1-0,2 га на объект | Радиус обслуживания населения на территории жилых районов: многоэтажной застройки – 500 м, малоэтажной застройки – 800 м |
| 3 | Предприятия по химчистке | кг / смену | 11,4 (4 – для микрорайонов) | 0,5-1,0 га на объект | Располагать предприятия предпочтительно в производственной, коммунальной зоне. Радиус обслуживания населения на территории жилых районов: многоэтажной застройки – 500 м, малоэтажной застройки – 800 м |
| 3.1 | в том числе: фабрики-химчистки | кг / смену | 7,4 | 0,5-1,0 га на объект |  |
| 3.2 | химчистки самообслуживания, мини-химчистки | кг / смену | 4 (4 – для микрорайонов) | 0,1-0,2 га на объект |  |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 помывочное место | 5 | 0,2-0,4 га на объект | В районах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест, а для поселений-новостроек – увеличивать до 10 мест |
| 5 | Жилищно-эксплуатационная организация: | 1 объект |  |  | Возможно встроенно-пристроенные радиус обслуживания – 750 м |
| 5.1 | на микрорайон |  | 1 | 0,3 га |  |
| 5.2 | на жилой район |  | 1 | 1 га |  |
| 6 | Общественный туалет | 1 прибор | 3 (2 – для женщин и 1 для мужчин) | по заданию на проектирование | В местах массового пребывания людей (в т.ч. на территориях парков, скверов). Радиус обслуживания – 500 м. На территориях рынков, общественных и торговых центров, а также рекреационных комплексов радиус – 150 м |
| 7 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | по заданию на проектирование | Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей городского округа, но не может превышать 40 га |
| 8 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 объект на 0,3 млн. жителей | по заданию на проектирование |  |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | 1 объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,01 га |  |

# 3.8. Нормативы обеспеченности административно-деловыми и хозяйственными учреждениями.

Таблица 15

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административно-управленческие учреждения и организации | 1 рабочее место | По заданию на проектирование | При этажности здания: 3-5 этажей – 44-18,5 м2 на 1 рабочее место, 5-9 этажей – 18,5-13,5 м2 на 1 рабочее место. Городских органов государственной власти при этажности здания: 3-5 этажей – 54-30 м2 на 1 рабочее место, 5-9 этажей – 30-13 м2 на 1 рабочее место. |  |
|  |  | объект | 1 | 0,1-0,15 га на объект | Радиус обслуживания 1200 м |
| 2 | Отделения полиции | 1 объект | по заданию на проектирование | 0,3-0,5 га |  |
| 3 | Опорные пункты охраны порядка | м2 общей площади | по заданию на проектирование или в составе отделения полиции | 8 м2 на 1 м2 общей площади опорного пункта | Возможно встроенно-пристроенные. Радиус обслуживания – 750 м |
| 3.1 | для территорий малоэтажной застройки в городах | объект | 1 | 0,15 га на объект | Радиус обслуживания – 800 м |
| 4 | Отделения, филиалы банка (операционное место обслуживания вкладчиков) | 1 операционное место | 0,3-0,5 | 0,05 га – при 3 операционных местах, 0,4 га – при 20 операционных местах | Возможно встроенно-пристроенные радиус обслуживания – 500 м |
| 5 | Отделения, филиалы банка, операционные кассы отделения Сбербанка для территорий малоэтажной застройки в городе | м2 общей площади | 40 | 0,1-0,15 га на объект | Радиус обслуживания – 800 м |
| 6 | Проектные организации и конструкторские бюро | 1 объект | По заданию на проектирование | В зависимости от этажности здания: 2-5 этажей – 30-15 м2 на 1 сотрудника, 5-9 этажей – 15-9,5 м2 на 1 сотрудника |  |
| 7 | Отделение связи для территорий малоэтажной застройки в городском округе | 1 объект | 1 объект на 9-25 тыс. жителей (по категориям) | Отделения связи микрорайона, жилого района, для обслуживаемого населения: до 9 тыс. чел. – 0,07-0,08 га, 9-18 тыс. чел. – 0,09-0,1 га, 20-25 тыс. чел. – 0,11-0,12 га. | Размещение отделении, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, междугородных, городских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами. Радиус обслуживания: для многоэтажной жилой застройки – 500 м, для малоэтажной жилой застройки – 800 м |
| 8 | Районные (городские) суды | 1 судья | 1 на 30 тыс. жителей | 0,15 га на объект – при 1 судье; 0,4 га на объект – при 5 судьях; 0,3 га на объект – при 10 членах суда; 0,5 га на объект – при 25 членах суда |  |
| 9 | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | По заданию на проектирование | Возможно встроенно-пристроенные |
| 10 | Нотариальные конторы | 1 нотариус | 1 на 30 тыс. жителей | По заданию на проектирование |  |

3.9. Расчетные показатели муниципальных архивов.

Таблица 16

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Муниципальные архивы | Уровень обеспеченности, объект на городской округ | 1 |  |
|  |  | Размер земельного участка, га | вместимость, млн. единиц хранения | га |
|  |  |  | до 0,5 | 0,3 |
|  |  |  | от 0,5 до 1 | 0,4 |
|  |  |  | от 1 до 2 | 0,5 |

3.9.1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов местного значения городского округа в области архивного дела не нормируется.

4. Зоны рекреационного назначения. Расчетные показатели

в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения

# 4.1. Общие требования.

4.1.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городского округа и включают парки, городские сады, скверы, городские леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств округа.

4.1.2. Рекреационные зоны формируются на территориях общего пользования.

4.1.3. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально–складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационные зоны.

4.1.4. На озелененных территориях нормируются:

а) соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

б) габариты допускаемой застройки и ее назначение;

в) расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

4.1.5. На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон любая деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и условиями режимов особой охраны.

4.1.6. Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей 17 при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи – в соответствии с Правилами устройства электроустановок.

Таблица 17

| № п/п | Здание, сооружение | Расстояние (м) от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ствола дерева | кустарника |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| 2 | Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| 3 | Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| 4 | Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| 5 | Подошва откоса, террасы и другие | 1,0 | 0,5 |
| 6 | Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |
| 7 | Подземные сети: |  |  |
| 7.1 | газопровод, канализация | 1,5 | - |
| 7.2 | тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| 7.3 | водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| 7.4 | силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

Примечания:

а)  приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра;

б) деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

# 4.2. Озелененные территории.

4.2.1. Озелененные территории включают парки, сады, скверы, бульвары, территории зеленых насаждений.

4.2.2. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

4.2.3. Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых в жилых районах должна быть не менее 6 м2 на человека.

4.2.4. Парки.

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, площадью не менее 5 га, предназначенная для массового отдыха населения. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – аттракционов, определяется проектом. Площадь застройки не должна превышать 7% территории парка.

4.2.5. Доля нормируемых элементов территории парка в % от его общей площади:

а) зеленые насаждения и водоемы – не менее 70;

б) аллеи, дорожки, площадки – 25–28;

в) здания и сооружения для обслуживания посетителей и эксплуатации парка – 5–7.

4.2.6. Функциональная организация территории парка определяется проектом в зависимости от специализации.

4.2.7. Время доступности на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно составлять не более:

для городских парков – 20 минут;

Расстояние между жилой застройкой и ближним краем паркового массива должно быть не менее 30 м.

4.2.8. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа и проектировать из расчета не менее 15 машино-мест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место должны быть:

а) для легковых автомобилей – 25 м2;

б) для автобусов – 40 м2;

в) для велосипедов – 0,9 м2.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

4.2.9.  Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать не более:

а) для городских парков – 100 чел./га;

б) для лесов – 1-3 чел./га.

При единовременном количестве посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, при единовременном количестве посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

4.2.10. В городском округе кроме парков городского и районного значения могут предусматриваться специализированные (детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады), размеры которых следует принимать по заданию на проектирование.

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел.

4.2.11. При размещении парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требования настоящего раздела и СНиП 2.06.15-85.

4.2.12. Бульвары и пешеходные аллеи.

Бульвар и пешеходные аллеи представляют собой озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать в метрах, не менее размещаемых:

по оси улиц – 18;

с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10.

4.2.13. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать согласно таблице 18 в зависимости от его ширины.

Таблица 18

| № п/п | Ширина бульвара, м | Элемент территории (% от общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки | сооружения и застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 18-25 | 70-75 | 30-25 | - |
| 2 | 25-50 | 75-80 | 23-17 | 2-3 |
| 3 | более 50 | 65-70 | 30-25 | не более 5 |

4.2.14. Скверы.

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала, предназначенную для повседневного кратковременного отдыха и пешеходного передвижения населения, размером 0,5-2,0 га.

На территории сквера запрещается размещение застройки.

4.2.15. Соотношение элементов территории сквера следует принимать по таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Место размещения скверов | Элемент территории (% от общей площади) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | территории зеленых насаждений и водоемов | аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | На городских улицах и площадях | 60-75 | 40-25 |
| 2 | В жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 |

# 4.3. Зоны отдыха.

4.3.1. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от дошкольных санаторно–оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м.

4.3.2. Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с рекреационной деятельностью (в том числе, пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки) и с обслуживанием зоны отдыха.

4.3.3. Расчетные показатели в области рекреации следует принимать по таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Зоны массового кратковременного отдыха | Размеры земельного участка, м2 на одного посетителя | 500, в том числе интенсивно используемая часть для активных видов отдыха должна составлять 100 м2 на одного посетителя |  |
|  |  | Транспортная доступность, минут | 90 |  |
| 2 | Пляжи | Площадь территории объекта, м2 на одного посетителя | речных и озерных пляжей | 8 |
|  |  |  | речных и озерных пляжей (для детей) | 4 |
|  |  | Размера объекта, м на одного посетителя | протяженность береговой полосы пляжа | 0,25 |

4.3.4. Зона купания пляжа должна иметь песчаное, гравийное или галечное дно с пологим уклоном (не более 0,02). Расстояние от уреза воды до буйков не должно превышать 25 м. Площадь акватории должна составлять на одного человека не менее 5 м2, в непроточных водоемах – не менее 10 м2. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.

5. Расчетные показатели в сфере транспортно-дорожной,

улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского общественного транспорта

5.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного и автомобильного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон специального охранного назначения в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

5.2. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.

5.3. В местах массового посещения (железнодорожные, автобусные вокзалы, рынки, крупные торговые центры и другие объекты) предусматривается пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта.

5.4. Улично-дорожная сеть городского округа входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

5.5. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.

5.6. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городского округа следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Магистральные улицы |  |
| 1.1 | Общегородского значения |  |
| 1.1.1 | непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в городском округе, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| 1.1.2 | регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных микрорайонов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| 1.2 | Районного значения |  |
| 1.2.1 | транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связи между микрорайонами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| 1.2.2 | пешеходно-транспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного микрорайона |
| 2 | Улицы и дороги местного значения |  |
| 2.1 | улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| 2.2 | улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| 2.3 | парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| 2.4 | пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| 2.5 | проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| 2.6 | велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

Примечания:

а) главные улицы выделяются из состава транспортно-пешеходных, пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой территориально-планировочного построения части города;

б)  в условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движений.

5.7. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городского округа.

При разработке проекта организации транспортного обслуживания населения следует обеспечивать быстроту, комфорт и безопасность транспортных передвижений жителей городского округа, а также ежедневных мигрантов из пригородной зоны.

5.8. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование объекта | Расчетный показатель | Единица измерения | Значение расчетных показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.Автомобильные дороги местного значения | 1.1.Общественный пассажирский транспорт |  |  |  |
|  | 1.2. Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта | Чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона | 4 |  |
|  | 1.3. Расчетная скорость движения | Км/ч | 40 |  |
|  | 1.4. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | Км/км2 | 1,5 |  |
|  | 1.5. Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта | м | В пределах городского округа | 600 |
|  |  |  | В зоне индивидуальной застройки | 800 |
|  | 1.6. Ширина крайней полосы для движения автобусов | м | 4 |  |
|  | 1.7. Размещение остановочных площадок |  | За перекрестками | Не менее 25 м до стоп-линии |
|  |  |  | Перед перекрестками | Не менее 40 м до стоп-линии |
|  |  |  | За наземными пешеходными переходами | Не менее 5 м |
|  | 1.8. Длина остановочной площадки | м | 20 м на автобус, но не более 60 м |  |
|  | 1.9. Ширина остановочной площадки в заездном кармане | м | Равна ширине основных полос проезжей части |  |
|  | 1.10. Ширина отстойно-разворотной площадки | м | Не менее 30 |  |
|  | 1.11. Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки | м | Не менее 50 |  |
|  | 1.12. Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений | га | 100 машин | 3,5 |
|  |  |  | 200 машин | 4,5 |
|  |  |  | 300 машин | 6,5 |

5.9. В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин без учета времени ожидания транспорта. Коммуникационные элементы пересадочных узлов, разгрузочные площадки перед объектами массового посещения следует проектировать из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков не более, чел./м2 :

а) 1,0 - при одностороннем движении;

б) 0,8 - при встречном движении;

в) 0,5 - при устройстве распределительных площадок в местах пересечения;

г) 0,3 - в центральных и конечных пересадочных узлах на линиях скоростного внеуличного транспорта.

5.10. Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует размещать с обеспечением следующих требований:

а) в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок (съездов, въездов и прочего);

б) в случае, если стоящие на остановочных пунктах автобусы создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать карманы.

5.11. Длина посадочной площадки на автобусных остановках должна быть не менее длины остановочной площадки. Ширина посадочной площадки должна быть не менее 3 м.

5.12. На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период около 30% подвижного состава.

5.13. В производственных зонах обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от проходной предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта следует предусматривать в зависимости от численности занятых на производстве:

а) производственные территории с численностью занятых до 500 человек должны примыкать к транспортно-пешеходным улицам;

б) производственные территории с численностью занятых от 500 до 5000 человек должны примыкать к улицам общегородского значения регулируемого движения, а удаленность главного входа производственной зоны до остановки общественного транспорта должна быть не более 200 м.

5.14. В городском округе должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения (гаражи, крытые и открытые стоянки), временного хранения (парковки) и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий.

Сооружения для хранения, парковки и обслуживания легковых автомобилей (далее автостоянки) следует размещать с соблюдением нормативных радиусов доступности от обслуживаемых объектов, с учетом требований эффективного использования городских территорий, с обеспечением экологической безопасности.

5.15. Общая обеспеченность автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

5.16. Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей (в условиях дефицита территорий следует предусматривать многоуровневые парковки и гаражи), в том числе:

а) жилые районы – 25%;

б) производственные зоны – 25%;

в) общегородские центры – 5%;

г) зоны массового кратковременного отдыха – 15%.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей на автостоянках открытого типа, расположенных за пределами селитебных территорий городского округа.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;

мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;

мопеды и велосипеды – 0,1.

Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения автомобилей в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми микрорайонами.

Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 54.13330 и СНиП 31-06.

# 5.17. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м:

а) до входов в жилые дома – 100;

б) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания – 150;

в) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий – 250;

г) до входов в парки, на выставки и стадионы – 400.

5.18. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей следует принимать на одно машино-место, м2:

а) для гаражей - 30;

б) для наземных стоянок – 25.

5.19. Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м:

а) от перекрестков улиц общегородского значения - 50,

б) улиц местного значения - 20,

в) от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30.

5.20. Расстояния от наземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Здания, до которых определяется расстояние | Расстояние, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | от станций технического обслуживания при числе постов |  |
|  |  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилые дома | 10* | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| 1.1 | В том числе торцы жилых домов без окон | 10* | 10* | 15 | 25 | 15 | 25 |
| 2 | Общественные здания | 10* | 10* | 15 | 25 | 15 | 20 |
| 3 | Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Лечебные учреждения со стационаром | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Примечания:

а) * для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м;

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений; класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений определяются в соответствии с требованиями таблицы 21, таблицы 22 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

б) расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки;

в) расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать не менее 50 м;

г) для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в таблице 23 расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий;

д) гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых микрорайонов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

е) для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице 23 расстояния допускается принимать по интерполяции;

ж) в одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устройство погребов.

5.21. Станции технического обслуживания автомобилей (СТО) следует проектировать из расчета один пост на каждые 200 легковых автомобилей от общего парка легкового автотранспорта городского округа, принимая размеры их земельных участков по таблице 24.

Таблица 24

| Количество постов | 10 | 15 | 25 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры земельных участков дляСТО, га | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,5 |

5.22. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей общего парка легкового автотранспорта городского округа, принимая размеры их земельных участков по таблице 25.

Таблица 25

| Количество топливораздаточных колонок | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры земельных участков для АЗС, га | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |

5.23. Моечные пункты автотранспорта (мойки) размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей в соответствии с требованиями ВСН 01–89.

6. Расчетные показатели в сфере инженерного обеспечения

# 6.1. Общие положения.

6.1.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло–, газо– и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно–защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

6.1.2. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно–защитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной охраны.

6.1.3. Проектирование объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры должно осуществляться на основе теплотехнических расчетов их температурного режима и окружающих грунтов с учетом:

а) теплового взаимовлияния инженерных коммуникаций зданий на всей застраиваемой территории с оценкой возможных нарушений эксплуатационной надежности;

б) возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей;

в) изменению степени пучинистости грунтов.

6.1.4. Для обслуживания основных коммуникаций следует, как правило, проектировать сооружения беспроводных автономных систем связи, обеспечивающих надежный обмен информацией.

6.1.5. При блокировании надземных и подземных сооружений необходимо проектировать совмещенные трассы трубопроводов различного назначения и использовать одни и те же каналы, тоннели (наземные и подземные) для их прокладки.

6.1.6. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норматива потребления и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

Примечание:

Согласно ГОСТ Р ИСО 16818-2011 «Проектирование инженерных систем здания. Эффективность использования энергии. Термины и определения» инженерная система здания: система, обеспечивающая поддержание требуемых внутренних метеорологических параметров в помещениях здания и функционирование здания в соответствии с его назначением.

К инженерным системам относятся системы отопления, охлаждения, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения, водоотведения, мусороудаления, электроснабжения и т.п.

# 6.2. Водоснабжение

6.2.1.  Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Примечание:

1. Система водоснабжения представляет комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю.

2. Под схемой водоснабжения понимают генеральный план объекта водоснабжения с указанными на нем всеми водопроводными сооружениями.

6.2.2. Расчетное среднесуточное водопотребление городского округа определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий с учетом расхода воды на поливку.

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами:

расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях (Таблица 26);

расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения (Таблица 27).

Таблица 26

| № п/п | Жилые здания | Общий расход воды (стоков) л/сут. на 1 жителя | в том числе горячей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | С водопроводом и канализацией без ванн | 100 | 40 |
|  | То же, с газоснабжением | 120 | 48 |
|  | С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 | 60 |
|  | То же, с газовыми водонагревателями | 210 | 85 |
|  | С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами | 230 | 95 |
|  | То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 110 |

Примечания:

а) Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться дополнительно в соответствии с таблицей 27;

б) Использование приведенных значений расходов воды для коммерческих расчетов за воду не допускается.

Таблица 27

| № п/п | Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения |  | Продолжительность водоразбора, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общий | в том числе горячей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общежития: |  |  |  |  |
| 1.1 | с общими душевыми | 1 житель | 90 | 50 | 24 |
| 1.2 | с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 140 | 80 | 24 |
| 2 | Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |  |  |  |
| 2.1 | с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 70 | 24 |
| 2.2 | с душами во всех номерах | 1 житель | 230 | 140 | 24 |
| 2.3 | с ванными во всех номерах | 1 житель | 300 | 180 | 24 |
| 3 | Больницы: |  |  |  |  |
| 3.1 | с общими ваннами и душами | 1 пациент | 120 | 75 | 24 |
| 3.2 | с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 пациент | 200 | 90 | 24 |
| 3.3 | инфекционные | 1 пациент | 240 | 110 | 24 |
| 4 | Санатории и дома отдыха: |  |  |  |  |
| 4.1 | с общими душами | 1 отдыхающий | 130 | 65 | 24 |
| 4.2 | с душами при всех жилых комнатах | 1 отдыхающий | 150 | 75 | 24 |
| 4.3 | с ваннами при всех жилых комнатах | 1 отдыхающий | 200 | 100 | 24 |
| 5 | Физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |  |
| 5.1 | со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 60 | 30 | 24 |
| 5.2 | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 место | 200 | 100 | 24 |
| 6 | Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |
| 6.1 | с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 40 | 20 | 10 |
| 6.1.1 | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 80 | 30 | 10 |
| 6.2 | с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 60 | 30 | 24 |
| 6.2.2 | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 120 | 40 | 24 |
| 7 | Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 20 | 8 | 8 |
| 8 | Административные здания | 1 работающий | 15 | 6 | 8 |
| 9 | Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 4 | - |
| 10 | Магазины: |  |  |  |  |
| 10.1 | продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м торгового зала | 30 | 12 | 8 |
| 10.2 | промтоварные | 1 работник в смену | 20 | 8 | 8 |
| 11 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 10 | 4 | 10 |
|  |  | 1 работающий в смену | 30 | 12 | 10 |
| 12 | Аптеки: |  |  |  |  |
| 12.1 | торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 30 | 12 | 12 |
| 12.2 | лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 55 | 12 |
| 13 | Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 12 |
| 14 | Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: |  |  |  |  |
| 14.1 | для зрителей | 1 человек | 8 | 3 | 4 |
| 14.2 | для артистов | 1 человек | 40 | 25 | 8 |
| 15 | Стадионы и спортзалы: |  |  |  |  |
| 15.1 | для зрителей | 1 человек | 3 | 1 | 4 |
| 15.2 | для физкультурников с учетом приема душа | 1 человек | 50 | 30 | 11 |
| 15.3 | для спортсменов с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 11 |
| 16 | Плавательные бассейны: |  |  |  |  |
| 16.1 | для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 6 |
| 16.2 | для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 8 |
| 16.3 | на пополнение бассейна | % вместимости | 10 | - | 8 |
| 17 | Бани: |  |  |  |  |
| 17.1 | для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 | 3 |
| 17.2 | то же, с приемом оздоровительных процедур | 1 посетитель | 290 | 190 | 3 |
| 17.3 | душевая кабина | 1 посетитель | 360 | 240 | 3 |
| 17.4 | ванная кабина | 1 посетитель | 540 | 360 | 3 |
| 18 | Прачечные: |  |  |  |  |
| 18.1 | немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | - |
| 18.2 | механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | - |
| 19 | Производственные цеха: |  |  |  |  |
| 19.1 | обычные | 1 чел. в смену | 25 | 11 | 8 |
| 19.2 | с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч | То же | 45 | 24 | 6 |
| 20 | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 550 | 270 | - |
| 21 | Расход воды на поливку: |  |  |  |  |
| 21.1 | травяного покрова | 1 м2 | 3 | - | - |
| 21.2 | футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | - | - |
| 21.3 | остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | - | - |
| 21.4 | усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,5 | - | - |
| 21.5 | зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 3-6 | - | - |
| 22 | Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | - | - |

Примечания:

а) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и другое);

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

б) нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов;

в) расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с техническими заданиями и указаниями по проектированию;

г) при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%;

д) норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

6.2.3. Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

6.2.4. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидрохимических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.

6.2.5. В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоемы (озера, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные пласты, подрусловые и другие воды).

6.2.6. Для хозяйственно–питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источников), удовлетворяющих санитарно–гигиеническим требованиям.

Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно–питьевым водоснабжением, не допускается.

Выбор источника производственного водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.1.04–80.

Для производственного и хозяйственно–питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается использование минерализованных и геотермальных вод.

6.2.7. Выбор схем и систем водоснабжения следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.

6.2.8. Системы оборотного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

6.2.9. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить, исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории.

6.2.10. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании.

В водозаборах подземных вод могут применяться: водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи родников.

6.2.11. Сооружения для забора поверхностных вод следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, они должны:

а) обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю;

б) защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.;

в) на водоемах рыбохозяйственного значения удовлетворять требованиям органов охраны рыбных запасов.

6.2.12. При использовании вод на хозяйственно–бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора и сероводорода, умягчения воды.

6.2.13. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску, при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Водопроводные сети проектируются кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

для подачи воды на хозяйственно–питьевые нужды – при диаметре труб не свыше 100 мм.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

6.2.14. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При проектировании системы наружного противопожарного водоснабжения следует руководствоваться СП 8.13130.2009.

6.2.15. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.

Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать глухое ограждение высотой 2,5 м. Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 м – глухое и на 0,5 м – из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях должна предусматриваться колючая проволока в 4–5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.

Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно–бытовых зданий, не допускается.

6.2.16. В проектах хозяйственно-питьевых и объединенных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1175-02.

6.2.17. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456–73.

6.2.18.  Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более значений, указанных в таблице 28.

Таблица 28

| Производительность станции водоочистки, тыс. м3/сут. | 0,8 | 0,8-12 | 12-32 | 32-80 | 80-125 | 125-250 | 250-400 | 400-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер земельного участка станции водоочистки, га | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 24 |

6.3. Водоотведение

6.3.1. Размещение систем канализации городского округа, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии с требованиями СП 32. 13330.2012, СП 30.13330.2012, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03.

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами канализации.

При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических расчетов.

6.3.2. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (пункты 6.2.2., 6.2.3.) без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

6.3.3. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

6.3.4. Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

6.3.5. Проекты канализации населенных пунктов должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

6.3.6. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного пункта, ниже по течению водотока.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

6.3.7. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 29.

Таблица 29

| № п/п | Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сутки | Размеры земельных участков, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | до 0,7 | 0,5 | 0,2 | – |
| 2 | свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| 4 | свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| 5 | свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| 6 | свыше 175 до 280 | 18 | 55 | – |

6.3.8. Санитарно–защитные зоны (далее СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.120003 по таблице 30.

Таблица 30

| № п/п | Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние, м, при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насосные станции и аварийно–регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| 2 | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| 3 | Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| 4 | Поля: |  |  |  |  |
| 4.1 | фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 4.2 | орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| 5 | Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

6.3.9. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, санитарно-защитные зоны следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 30.

6.3.10. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:

а) от сливных станций – в 300 м;

б) от шламонакопителей – в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в) от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории – не менее чем в 100 м.

6.3.11. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно–защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

6.3.12. Требования к пожарной безопасности зданий и сооружений канализации устанавливаются Федеральным законом от 22 июня 2008 N 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123– ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Категория пожарной опасности процессов перекачки и очистки производственных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих веществ.

# 6.4. Теплоснабжение.

6.4.1. Теплоснабжение городского округа следует предусматривать в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях городского округа следует предусматривать централизованным от ТЭЦ или котельных при условии соблюдения экологических требований. Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные.

6.4.2. Размещение централизованных источников теплоснабжения на территории городского округа производится в коммунально-складских и производственных зонах – в центре тепловых нагрузок.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению нормативных уровней шума и вибрации по СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011, СП 60.13330.2012.

6.4.3. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6.4.4.  Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектом планировки городского округа, генеральными планами предприятий.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

| № п/п | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размер земельного участка (га) котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | до 5 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| 3 | от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| 4 | от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| 5 | от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |

Примечания:

а) размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%;

б) размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

6.4.5. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СП 18.13330.2011, СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2011, ВСН 11-94.

# 6.5. Газоснабжение

6.5.1.	Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиям СП 62.13330.2011, ПБ 12–527–03 на основе схем газоснабжения.

6.5.2. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

6.5.3. При проектировании укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) допускается принимать:

а) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

б) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

в) при отсутствии горячего водоснабжения – 180.

6.5.4. Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 452–73.

6.5.5. Прокладку распределительных газопроводов следует предусматривать подземной и наземной в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.

6.5.6. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории городского округа, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

6.5.7. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Классификация газопроводов по давлению |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Высокое | I категория | Природный | свыше 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  |  | СУГ | свыше 0,6 до 1,6 включительно |
|  |  | II категория | Природный и СУГ | свыше 0,3 до 0,6 включительно |
| 2 | Среднее |  | Природный и СУГ | свыше 0,005 до 0,3 включительно |
| 3 | Низкое |  | Природный и СУГ | до 0,005 включительно |

6.5.8. Для газораспределительных сетей, в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

6.5.9. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

а) 10 тыс. т/год – 6;

б) 20 тыс. т/год – 7;

в) 40 тыс. т/год – 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м, смешанных пород – 30 м.

6.5.10. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

6.5.11. Газорегуляторные пункты (далее «ГРП») следует размещать в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013:

а) отдельно стоящими;

б) пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

в) встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

г) на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

д) вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом натерритории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

6.5.12. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 33.

Таблица 33

| № п/п | Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зданий и сооружений | железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | До 0,6 | 10 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| 2 | Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

а) расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения;

б) требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах;

в)  расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

6.5.13. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

а) от ГГРП с входным давлением P = 1,2  МПа при условии прокладки газопровода по территории населенного пункта – 15 м;

б) от ГРП с входным давлением P = 0,6 МПа – 10 м.

6.5.14. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные разрыв санитарных разрывов приведены ниже, в таблицах, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

# 6.6.  Электроснабжение.

6.6.1. При проектировании электроснабжения городского округа определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003.

6.6.2. Укрупненные показатели электропотребления в городском округе допускается принимать в соответствии с таблицей 34.

Таблица 34

| № п/п | Степень благоустройства городского округа | Электропотребление, кВт-ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Не оборудованный стационарными электроплитами: |  |  |
| 1.1 | без кондиционеров | 1700 | 5200 |
| 1.2 | с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| 2 | Оборудованный стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |
| 2.1 | без кондиционеров | 2100 | 5300 |
| 2.2 | с кондиционерами | 2400 | 5800 |

6.6.3. Напряжение электрических сетей городского округа выбирается с учетом концепции его развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220- 330-500 кВ.

6.6.4. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110 - 220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями СН 465-74  и представлены в таблице 35.

Таблица 35

| № п/п | Тип понизительной станции | Размеры земельных участков (не более), га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Комплектные и распределительные устройства | 0,6 |
| 2 | Пункты перехода воздушных линий в кабельные | 0,1 |

6.6.5. Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.

6.6.6. Для высоковольтных линий (ВЛ) устанавливаются охранные зоны на расстоянии:

а) 2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

б) 10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

в) 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВ;

г) 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

д) 25 м – для ВЛ напряжением 150, 220 кВ.

6.6.7. Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

6.6.8. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ, при числе трансформаторов не более двух, мощностью каждого до 1000 кВ•А, и выполнении мер по шумозащите, расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно- профилактических учреждений – не менее 25 м.

6.6.9. Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются в соответствии с требованиями Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Территория электроподстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

Расстояния от электроподстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии со СП 18.13330.2011 и СП 42.13330.2011 на основании результатов акустического расчета.

# 6.7. Объекты связи.

6.7.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.

6.7.2. Расчет обеспеченности жителей городского округа объектами связи и объектами коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных сетей производится по таблице 36.

Таблица 36

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объекты связи |  |  |  |
| 1.1 | Отделение почтовой связи (на микрорайон) | объект на 9–25 тысяч жителей | 1 на микрорайон | 700 1200 м2 |
| 1.2 | Межрайонный почтамт | объект на 50–70 отделений почтовой связи | по расчету | 0,6–1 га |
| 1.3 | АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10–40 тысяч номеров | по расчету | 0,25 га на объект |
| 1.4 | Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС) | объект | по расчету | 0,3 га на объект |
| 1.5 | Концентратор | объект на 1,0–5,0 тысяч номеров | по расчету | 40–100 м2 |
| 1.6 | Опорно–усилительная станция (из расчета 60–120 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,1–0,15 га на объект |
| 1.7 | Блок–станция проводного вещания (из расчета 30–60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05–0,1 га на объект |
| 1.8 | Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10–12 тысяч абонентов) | объект | 1 | 50–70 кв. м на объект |
| 1.9 | Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 на жилой микрорайон | 0,3–0,5 га на объект |
| 2 | Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) |  |  |  |
| 2.1 | Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов) | 1–эт. объект | по расчету | 120 м2 (0,04–0,05 га) |
| 2.2 | Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов) | 1–2 эт. объект | по расчету | 350 м2 (0,1–0,2 га) |
| 2.3 | Ремонтно–производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов) | Этажность объекта по проекту | по расчету | 1500 м2 (1,0 га на объект) |
| 2.4 | Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5–6 км внутриквартальных коллекторов) | 1–эт. объект | по расчету | 100 м2 (0,04–0,05 га) |
| 2.5 | Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов | объект | по расчету | 500–700 м2 (0,25–0,3 га) |

6.7.3. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются по таблице 37.

Таблица 37

| № п/п | Сооружение связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кабельные линии |  |
| 1.1 | Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: |  |
| 1.1.1 | при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,021 |
| 1.1.2 | то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м | 0,013 |
| 1.1.3 | то же, на глубине более 1,3 м | 0,006 |
| 1.2 | Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0,001 |
| 1.3 | Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| 1.4 | Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| 1.5 | Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, м2: |  |
| 1.5.1 | 3000 | 1,98 |
| 1.5.2 | 6000 | 3,00 |
| 1.5.3 | 9000 | 4,10 |
| 1.6 | Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| 1.7 | Службы микрорайонов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |
| 2 | Воздушные линии |  |
| 2.1 | Основные усилительные пункты | 0,29 |
| 2.2 | Дополнительные усилительные пункты | 0,06 |
| 2.3 | Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) | по заданию на проектирование |
| 3 | Радиорелейные линии |  |
| 3.1 | Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 3.1.1 | 40 | 0,80/0,30 |
| 3.1.2 | 50 | 1,00/0,40 |
| 3.1.3 | 60 | 1,10/0,45 |
| 3.1.4 | 70 | 1,30/0,50 |
| 3.1.5 | 80 | 1,40/0,55 |
| 3.1.6 | 90 | 1,50/0,60 |
| 3.1.7 | 100 | 1,65/0,70 |
| 3.1.8 | 110 | 1,90/0,80 |
| 3.1.9 | 120 | 2,10/0,90 |
| 3.2 | Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 3.2.1 | 30 | 0,80/0,40 |
| 3.2.2 | 40 | 0,85/0,45 |
| 3.2.3 | 50 | 1,00/0,50 |
| 3.2.4 | 60 | 1,10/0,55 |
| 3.2.5 | 70 | 1,30/0,60 |
| 3.2.6 | 80 | 1,40/0,65 |
| 3.2.7 | 90 | 1,50/0,70 |
| 3.2.8 | 100 | 1,65/0,80 |
| 3.2.9 | 110 | 1,90/0,90 |
| 3.2.10 | 120 | 2,10/1,00 |
| 4 | Аварийно–профилактические службы | 0,4 |

Примечание:

а) размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями;

б) размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

в) если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы микрорайонов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га;

г) использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

6.7.4. Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и микрорайонных узлов связи, агентств печати до границ земельных участков дошкольных образовательных учреждений, школ, школ–интернатов, лечебно–профилактических учреждений следует принимать не менее 50 м, а до стен жилых и общественных зданий – не менее 25 м.

6.7.5. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.

Высота ограждения принимается, м:

1,2 – для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов и станций городских телефонных станций;

1,6 – для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок автомобилей спецсвязи, хозяйственных дворов территориальных центров управления междугородной связи и телевидения, государственных предприятий связи, технических узлов связи Российских магистральных связей и телевидения, эксплуатационно–технических узлов связи, почтовых дворов прижелезнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты, почтамтов, микрорайонных узлов связи, предприятий Роспечати.

Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями СН 461–74.

6.7.6. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические должны проектироваться в соответствии с СП 5.13130.2009.

6.7.7. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и городского округа.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

6.7.8. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории микрорайона, принимается по таблице 38.

Таблица 38

| № п/п | Наименование объектов | Основные параметры зоны | Вид использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общие коллекторы для подземных коммуникаций | Охранная зона городского коллектора, по 5 м в каждую сторону от края коллектора. Охранная зона оголовка вентшахты коллектора в радиусе 15 м | Озеленение, проезды, площадки |
| 2 | Радиорелейные линии связи | Охранная зона 50 м в обе стороны луча | Мертвая зона |
| 3 | Объекты телевидения | Охранная зона d=500 м | Озеленение |
| 4 | Автоматические телефонные станции | Расстояние от АТС до жилых зданий – 30 м | Проезды, площадки, озеленение |

6.8. Санитарная очистка.

6.8.1. Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, уличные проезды и проезды внутри микрорайонов, территории объектов культурно–бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

6.8.2. При разработке проектов планировки селитебных территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

6.8.3. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена зелеными насаждениями, а также отделена от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров для сбора бытовых отходов должны быть удалены от жилых домов, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, спортивных площадок и мест отдыха на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки расстояние до жилых домов может быть сокращено до 8 - 10 м. Размер площадок рассчитывается исходя из необходимого количества контейнеров. Площадка устраивается из бетона (асфальта) и ограждается с трех сторон. К площадке устраиваются подъездные пути с твердым или щебеночным покрытием шириной не менее 3,5 м и пешеходные дорожки.

6.8.4. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с таблицей 39.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Таблица 39

| № п/п | Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Твердые: |  |  |
| 1.1 | от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| 1.2 | от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| 1.3 | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| 2 | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  | 2000-3500 |
| 3 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

6.8.4. Согласно СП «30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» неканализованные жилые дома допускается оборудовать люфт-клозетами или биотуалетами (без устройства вводов водопроводов).

Примечание:

Способы утилизации содержимого люфт-клозетов и биотуалетов определяются проектом по техническим условиям коммунальных служб.

Люфт-клозет - внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. Вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и гидронепроницаемых выгребов должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 25 м.

6.8.5. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных полигонах в соответствии с требованиями раздела «12. Зоны специального назначения». Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого территории, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Для городского округа следует предусматривать предприятия по промышленной переработке бытовых отходов.

6.8.6. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов должны быть не менее приведенных в таблице 40.

Таблица 40

| № п/п | Предприятие и сооружение | Размер земельного участка на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| 1.1 | до 100 | 0,05 | 300 |
| 1.2 | свыше 100 | 0,05 | 500 |
| 2 | Полигоны | 0,02-0,05 | 500 |

6.8.7. Размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию, переработке и захоронению отходов потребления следует принимать в соответствии с санитарными нормами.

6.8.8. На территории парков:

а) хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие);

б) урны располагаются из расчета одна урна на 800 м2 площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

в) при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

г) общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

6.8.9. На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 м2 и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

6.8.10. На территории пляжей:

а) урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м;

б) контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа;

в) общественные туалеты необходимо устраивать из расчета одно место на75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

# 6.9. Размещение инженерных сетей.

6.9.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог:

а) под тротуарами или разделительными полосами – инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях;

б) в разделительных полосах – тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

6.9.2. На территории городского округа не допускается:

а) надземная и наземная прокладка канализационных сетей;

Примечание:

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

б) прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов;

в) прокладка магистральных трубопроводов.

6.9.3. Проектирование инженерных сетей, обслуживающих жилой микрорайон следует, как правило, осуществлять в соответствующих технических зонах улиц и проездов. Прохождение этих сетей через микрорайоны (кварталы) допускается в исключительных случаях в специально выделенных зонах, являющихся городской собственностью. Габариты технических зон устанавливаются в зависимости от конкретных видов инженерных сетей, прокладываемых в них.

6.9.4. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать согласно таблице 41.

Таблица 41

| № п/п | Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |
|  |  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм |  |  | СВ.1 до 35 Кв | св. 35 до 110 кВ и выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | – | – | – |
| 5 | Газопроводы горючих газов давления, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | низкого до 0,005 | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 5 | 10 |
| 5.2 | среднего свыше 0,005 до 0,3 | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 5 | 10 |
| 5.3 | высокого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | свыше 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 2,5 | 1 | 5 | 10 |
| 5.3.2 | свыше 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2,5 | 2 | 5 | 10 |
| 6. | Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | от наружной стенки канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 2 | 3 |
| 6.2 | от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 5* | 10* |
| 8 | Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 2 | 3* |

Примечание:

а) * относится только к расстояниям от силовых кабелей;

б) допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

6.9.5. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 42.

# Таблица 42

| № п/п | Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, МПА (кгс/скв.м) |  |  |  | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей | наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  | низкого до 0,005 | среднего св. 0,005 до 0,3 | высокого |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водопровод | 1,5 | прим | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 2 | Канал. бытовая | прим | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Газопроводы давления, МПа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | низкого до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4.2 | среднего свыше 0,005 до 0,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
| 4.3 | высокого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | свыше 0,3 до 0,6 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
| 4.3.2 | свыше 0,6 до 1,2 | 2 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Кабели силовые всех напряжений | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1–0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| 6 | Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 |
| 7.2 | от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 |
| 8 | Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 |

Примечание:

а) * допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований Приказа Министерства энергетики и электрификации СССР «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)» (с изменениями на: 01.01.2006г.);

б) расстояние от бытовой канализации до хозяйственно–питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;

до водопровода из чугунных труб диаметром: до 200 мм - 1,5; свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластиковых труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

в) при параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм – 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий

7.1. Нормативы по отводу поверхностных вод.

Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в городе, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

7.2. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов, в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать:

защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

водоотведение;

утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории городского округа с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории индивидуальной застройки городского округа и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15–85  понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

7.3. Сооружения и мероприятия для защиты от затопления.

7.3.1. Защиту территорий городского округа от затопления следует осуществлять в соответствии со СП 104.13330.2011.

7.3.2. В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:

а) обвалование территорий со стороны водных объектов;

б) искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

в) аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с временно затопляемых территорий;

г) сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети.

7.3.3. Территории городского округа, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озеленённых территорий и плоскостных спортивных сооружений.

7.3.4. В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно–технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

7.3.5. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

7.3.6. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

7.4. Инженерная подготовка и защита территории.

7.4.1. Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

7.4.2. При планировке и застройке территории залегания полезных ископаемых необходимо соблюдать требования законодательства о недрах.

Застройка территорий залегания полезных ископаемых (кроме общераспространенных) допускается по согласованию с органами государственного горного надзора. При этом должны быть предусмотрены и осуществлены мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

Под застройку в первую очередь следует использовать территории, под которыми:

залегают непромышленные полезные ископаемые;

полезные ископаемые выработаны и процесс деформаций земной поверхности закончился.

7.4.3. При разработке проектов планировки городского округа следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту от переработки берегов рек и озер, затопления, подтопления в соответствии с СП 116.13330.2012, СП 58.13330.2010, СП 104.13330.2011.

7.4.4. При проектировании инженерной защиты следует предусматривать:

а) предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

б) производство работ способами, не приводящими к появлению новых иинтенсификации действующих геологических процессов;

в) сохранение зон охраны памятников истории и культуры и природного ландшафта;

г) надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

д) сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

е) в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации.

7.4.5. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ и где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

7.4.6. Территории городского округа, нарушенные карьерами и отвалами отходов, подлежат рекультивации для использования, в основном, в рекреационных целях.

Кроме того, территории оврагов могут быть использованы для размещения транспортных сооружений, гаражей, складов и коммунальных объектов.

При реабилитации ландшафтов и рек для организации рекреационных зон следует проводить противоэрозионные мероприятия, а также берегоукрепление и формирование пляжей.

8. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды

8.1. Общие требования

8.1.1. При планировке и застройке городского округа следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

8.1.2. При проектировании необходимо руководствоваться Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О недрах», Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе», законодательством Пермского края об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, согласно которым основными направлениями градостроительной деятельности являются рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

8.2. Рациональное использование природных ресурсов.

8.2.1. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

8.2.2. В рекреационных зонах запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

а) на землях ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон);

б) на землях зеленых зон городского округа, включая земли городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для отдыха, спорта;

в) в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников;

8.2.3. Рациональное использование водных ресурсов возможно при развитии водохозяйственного комплекса без увеличения изъятия поверхностного стока за счет:

а) внедрения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

б) расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

в) сокращения потерь воды на подающих коммунальных и оросительных

сетях;

г) использования водных ресурсов без изъятия из источников (в целях гидроэнергетики, водного транспорта, воспроизводства рыбных ресурсов, поддержания экологического благополучия водных объектов).

8.3. Охрана атмосферного воздуха.

8.3.1. При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы из всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (далее «ПДК») или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее «ОБУВ») для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

8.3.2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории населенного пункта принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03.

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 43.

Таблица 43

| № п/п | Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, ДБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые зоны: |  |  |  |  |
| 1.1 | застройка индивидуальными жилыми домами | 55 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях; |
| 1.2 | многоэтажная застройка | 55 | 1 ПДК | 1 ПДУ | выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских канализационных очистных сооружениях (КОС) |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | выпуск в городской коллектор с последующей очисткой на городских канализационных очистных сооружениях (КОС) |
| 3 | Производственные зоны | нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | нормативно очищенные стоки на локальных сооружениях, очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| 4 | Рекреационные зоны | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | нормативно очищенные стоки на локальных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| 5 | Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание:

Значения максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

8.3.3. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, предусмотренной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

8.3.4. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории.

8.3.5. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают ПДК и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

8.3.6. Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

8.3.7. Размещение предприятий I и II класса на территориях с высоким и очень высоким ПЗА решается в индивидуальном порядке главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.

При размещении предприятий на территории, характеризующейся условиями застоя атмосферы, высоким ПЗА, а также неблагоприятной медико-демографической ситуацией, размер санитарно-защитной зоны следует увеличивать в три раза.

8.3.8. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

а) при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

б) защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

в) использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

г) использование нетрадиционных источников энергии;

д) ликвидацию неорганизованных источников загрязнения;

е) тушение горящих породных отвалов, предотвращение их возгорания.

8.4. Защита от шума и вибрации.

8.4.1. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий.

8.4.2. Планировку и застройку селитебных территорий городского округа следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума в соответствии с разделом 6 СНиП 23-03-2003.

8.4.3. Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв (эквивалентный уровень звука, дБА) на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения;

для потоков железнодорожных поездов – LАэкв и LАмакс (максимальный уровень звука, дБА) на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;

для водного транспорта – LАэкв и LАмакс на расстоянии 25 м от борта судна;

для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс на фиксированном расстоянии от источника.

8.4.4. Расчетные точки следует выбирать:

а) на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площадках дошкольных образовательных учреждений, на участках школ и больниц – на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени);

б) на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются по таблице 44, следует выбирать на расстоянии 2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.

8.4.5. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в таблице 44.

Таблица 44

| № п/п | Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Эквивалентный уровень звука L, дБААмакс | Максимальный уровень звука L, дБААмакс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рабочие помещения административно-управленческого персонала производственных предприятий, лабораторий, помещения для измерительных и аналитических работ |  | 60 | 75 |
| 2 | Рабочие помещения диспетчерских служб, кабины наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, участки точной сборки, телефонные и телеграфные станции |  | 65 | 80 |
| 3 | Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, кабины наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону |  | 75 | 90 |
| 4 | Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ перечисленных в пунктах 1-3) |  | 80 | 95 |
| 5 | Палаты больниц и санаториев | 7.00-23.00 | 35 | 50 |
|  |  | 23.00-7.00 | 25 | 40 |
| 6 | Операционные больниц, кабинеты врачей больниц, поликлиник, санаториев |  | 35 | 50 |
| 7 | Классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференц-залы, читальные залы библиотек, зрительные залы клубов и кинотеатров, залы судебных заседаний, культовые здания, зрительные залы с обычным оборудованием |  | 40 | 55 |
| 8 | Музыкальные классы |  | 35 | 50 |
| 9 | Жилые комнаты квартир | 7.00-23.00 | 40 | 55 |
|  |  | 23.00-7.00 | 30 | 45 |
| 10 | Жилые комнаты общежитий | 7.00-23.00 | 45 | 60 |
|  |  | 23.00-7.00 | 35 | 50 |
| 11 | Номера гостиниц: |  |  |  |
| 11.1 | гостиницы, имеющие по международной классификации пять и четыре звезды | 7.00-23.00 | 35 | 50 |
|  |  | 23.00-7.00 | 25 | 40 |
| 11.2 | гостиницы, имеющие по международной классификации три звезды | 7.00-23.00 | 40 | 55 |
|  |  | 23.00-7.00 | 30 | 45 |
| 11.3 | гостиницы, имеющие по международной классификации менее трех звезд | 7.00-23.00 | 45 | 60 |
|  |  | 23.00-7.00 | 35 | 50 |
| 12 | Жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов | 7.00-23.00 | 40 | 55 |
|  |  | 23.00-7.00 | 30 | 45 |
| 13 | Помещения офисов, административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций |  | 50 | 65 |
| 14 | Залы кафе, ресторанов |  | 55 | 70 |
| 15 | Фойе театров и концертных залов |  | 45 | не нормируется |
| 16 | Зрительные залы театров и концертных залов |  | 30 | не нормируется |
| 17 | Многоцелевые залы |  | 35 | не нормируется |
| 18 | Кинотеатры с оборудованием "Долби" |  | 30 | 45 |
| 19 | Спортивные залы |  | 45 | не нормируется |
| 20 | Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов |  | 60 | 70 |
| 21 | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев | 7.00-23.00 | 45 | 60 |
|  |  | 23.00-7.00 | 35 | 50 |
| 22 | Территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, домам-интернатам для престарелых и инвалидов | 7.00-23.00 | 55 | 70 |
|  |  | 23.00-7.00 | 45 | 60 |
| 23 | Территории, непосредственно прилегающие к зданиям поликлиник, школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений, площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов |  | 55 | 70 |

Примечания:

а) допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в пунктах 1, 5-13 таблицы 44, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне;

б) допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в пунктах 5-12 таблицы 44, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е. при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, – должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимые уровни внешнего шума у зданий в пунктах 15-17 таблицы 44, могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах;

в) допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления и водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 44, за исключением пунктов 9-12 таблицы 44 (для ночного времени суток). При этом поправку на тональность шума не учитывают.

8.4.6. Значения максимальных уровней шумового воздействия на человека на различных территориях представлены в таблице 43.

8.4.7. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог;

трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход микрорайонов и зон отдыха;

дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

концентрацию транспортных потоков на небольшом числе улиц общегородского значения с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

создание системы парковки автомобилей на границе микрорайонов и групп жилых домов;

формирование общегородской системы зеленых насаждений;

использование шумозащитных экранов в виде естественных или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи дороги общегородского значения или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной застройке). Шумозащитные экраны в виде вертикальной стенки должны устанавливаться на минимальном расстоянии от источника шума с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

расположение в первом эшелоне застройки улиц общегородского значения шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума внутриквартальное пространство микрорайонов в городском округе. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, гаражи, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от улиц общегородского значения и железных дорог с учетом настоящих норм и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

8.4.8. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки могут являться инженерные сети и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность. Вибрации могут являться причиной возникновения шума.

8.4.9. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

Снижение вибрации может быть достигнуто:

целесообразным размещением оборудования в зданиях производственных предприятий (в подвальных этажах, удаленных от защищаемых объектов местах, на отдельных фундаментах);

устройством виброизоляции отдельных установок или оборудования;

применением для трубопроводов и коммуникаций:

гибких элементов – в системах, соединенных с источником вибрации;

мягких прокладок – в местах перехода через ограждающие конструкции и крепления к ограждающим конструкциям.

8.5. Охрана почв.

8.5.1. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей городского округа, фонового содержания химических соединений и элементов.

8.5.2. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» в  почвах городского округа содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

8.5.3. Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом:

а) физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и другого;

б) природно-климатических характеристик;

в) ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

г) их хозяйственного использования.

8.5.4. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

8.5.5. Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории «чистых» при соблюдении следующих требований:

а) по санитарно-токсикологическим показателям – в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений;

б) по санитарно-бактериологическим показателям – отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов - не выше 10 клеток/г почвы;

в) по санитарно-паразитологическим показателям – отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;

г) по санитарно-энтомологическим показателям – отсутствие преимагинальных форм синантропных мух;

д) по санитарно-химическим показателям – санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

8.5.6. Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения химическими веществами в соответствии с таблицей 45 могут быть разделены на следующие категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные.

Таблица 45

| № п/п | Категория загрязненности почв | Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Допустимая | Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и другое) |
| 2 | Умеренно опасная | Содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем общесанитарном, миграционном водном и миграционном воздушном показателях вредности, но ниже допустимого уровня по транслокационному показателю | Использование под любые культуры при условии контроля качества сельскохозяйственных растений | Мероприятия, аналогичные категории 1. При наличии веществ с лимитирующим миграционным водным или миграционным воздушным показателями проводится контроль за содержанием этих веществ в зоне дыхания сельскохозяйственных рабочих и в воде местных водоисточников |
| 3 | Опасная | Содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем транслокационном показателе вредности | Использование под технические культуры, использование под сельскохозяйственные культуры ограничено с учетом растений концентраторов | Кроме мероприятий, указанных для категории 1. Обязательный контроль за содержанием токсикантов в растениях – продуктах питания и кормах. 2. При необходимости выращивания растений – продуктов питания рекомендуется их перемешивание с продуктами, выращенными на чистой почве 3. Ограничение использования зеленой массы на корм скоту с учетом растений – концентраторов |
| 4 | Чрезвычайно опасная | Содержание химических веществ превышает ПДК в почве по всем показателям вредности | Использование под технические культуры или исключение из сельскохозяйственного использования. Лесозащитные полосы | Мероприятия по снижению уровня загрязнения и связыванию токсикантов в почве. Контроль за содержанием токсикантов в зоне дыхания с/х рабочих и в воде местных водоисточников |

8.5.7. Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

от 0,01 до 0,3 мЗв/год – необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

более 0,3 мЗв в/год – необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

8.5.8. Правила использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению (далее «загрязненные земли»), проведения на них мелиоративных, культуртехнических работ и других реабилитационных мероприятий, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых домов, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе находящихся на стадии строительства, определяются Правительством Российской Федерации.

8.5.9. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

введение специальных режимов использования;

изменение целевого назначения.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

8.5.10. Допускается консервация земель с изъятием их из оборота в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не обеспечивается производство продукции, соответствующей установленным законодательством требованиям, подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции.

Порядок консервации земель с изъятием их из оборота устанавливается Правительством Российской Федерации.

8.5.11. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

8.6. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды

8.6.1. Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 № 3–ФЗ, СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ 99/2009) и СП 2.6.1.2612–10.

Радиационная безопасность населения обеспечивается:

созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям СП 2.6.1.1292–03 и СП 2.6.6.1168–02 (СПОРО 2002);

установлением квот на облучение от разных источников излучения;

организацией радиационного контроля;

эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите населения, а также объектов окружающей среды – воздуха, почвы, растительности и др. в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;

организацией системы информации о радиационной обстановке.

8.6.2. Перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.758–99 (НРБ–99) и СП 2.6.1.799–99 (ОСПОРБ–99).

Участки застройки квалифицируются как радиационно–безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально–бытового назначения при совместном выполнении условий:

отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке не превышают 0,3 мкЗв/ч, МЭД гамма–излучения на участке не более 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/кв. мс.

Участки застройки под промышленные объекты квалифицируются как радиационно-безопасные при совместном выполнении условий:

отсутствие радиационных аномалий обследованием участка поисковыми радиометрами;

частные значения МЭД гамма–излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 250 мБк/кв. мс.

8.6.3. В случае возникновения радиационной аварии должны быть приняты практические меры для восстановления контроля над источником излучения и сведения к минимуму доз облучения, количества облученных лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды, экономических и социальных потерь, вызванных радиоактивным загрязнением в соответствии с требованиями СП 2.6.1.758–99 (НРБ–99).

8.7. Защита населения и территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8.7.1. Подготовку генерального плана городского округа, а также развитие застроенных территории в границах элемента планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014, СП 11–112–2001, СП 88.13330.2011, СНиП 2.01.53-84, приказа от 25.07.2006 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации № 90 и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации № 376 в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-Р.

8.7.2. Подготовку генерального плана городского округа, а также развитие застроенных территории с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 116.13330.2011, СП 112.13330.2011 и настоящих Нормативов.

8.7.3. При арсеналах, базах и складах центрального и окружного подчинения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов устанавливаются запретные зоны и запретные районы, включающие территорию, непосредственно примыкающую к территории военного склада. Порядок установления запретных зон и запретных районов, их размеры, а также основные требования и меры безопасности, которые должны в них соблюдаться, определены «Положение об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 405.

8.8. Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

8.8.1. Планировку и застройку городского округа на специальных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91».

8.8.2. При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует предусматривать:

а) планировочные мероприятия, обеспечивающие уменьшение вредного воздействия деформаций земной поверхности на здания и сооружения;

б) конструктивные меры защиты зданий и сооружений (разделение зданий и сооружений деформационными швами, усиление отдельных конструктивных элементов или сооружения в целом тяжами или железобетонными поясами, установка связей-распорок, выравнивание зданий и сооружений путем поддомкрачивания);

в) мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания;

г) инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания;

д) водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами;

е) мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания;

ж) инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и сооружениями при необходимости и в период строительства.

8.8.3. При разработке документов территориального планирования городского округа, включающего подрабатываемые территории с величинами деформаций большими, чем для III и IVк групп, следует предусматривать наиболее эффективное использование территорий, пригодных для застройки.

Примечание:

1. Подрабатываемые территории следует подразделять на группы в зависимости от значений деформаций земной поверхности вдоль главной оси мульды сдвижения в соответствии с таблицей 5.1 СП 21.13330.2012.

На площадках с различным сочетанием групп территорий, как правило, следует учитывать размещение функциональных зон и отдельных зданий (сооружений), строительство которых может быть обеспечено с применением строительных мер защиты.

8.8.5. Территории, отводимые под застройку, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами.

9. Нормативные требования регулирования деятельности в охранных зонах железных дорог и их полос отвода, магистральных трубопроводов, геодезических пунктов.

9.1. Железные дороги.

9.1.1. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отвода на железнодорожном транспорте (далее «полоса отвода») входят земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

9.1.2. В целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, устанавливаются охранные зоны.

В охранные зоны включаются земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, земельные участки с подвижной почвой, прилегающие к земельным участкам, предназначенным для размещения объектов железнодорожного транспорта и обеспечения защиты железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов и других негативных воздействий, в том числе:

в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию,  карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям;

в районах подвижных песков;

в местах расположения лесов, выполняющих функции защитных лесонасаждений, в том числе лесов в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

в местах расположения лесов, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность объектов железнодорожного транспорта.

9.1.3. Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определен Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

9.1.4. В целях образования земельных участков в границах полосы отвода железных дорог или уточнения их границ владелец инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования или владелец железнодорожного пути необщего пользования либо организация, осуществляющая строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования (далее «заинтересованная организация»), или иное заинтересованное лицо обеспечивает проведение соответствующих кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». Границы полосы отвода устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

9.1.5. Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые объектами железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, могут использоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственного производства, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами.

9.1.6. В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений,

б) многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

в) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных сооружений – проведение сельскохозяйственных работ;

г) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

д) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

е) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 м или минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

9.1.7. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

9.1.8. В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

9.1.9. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

9.1.10. Размеры полос отвода и охранных зон устанавливаются в соответствии с приказом Минтранса России от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», землеустроительной, градостроительной и проектной документацией, генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций, а также с учетом сложившегося землепользования и ранее утвержденных размеров и границ полос отвода и охранных зон.

9.1.11. При определении ширины полосы отвода учитываются следующие условия и факторы: конфигурация (поперечное сечение) земляного полотна, размеры искусственных сооружений, рельеф местности, особые природные условия (участки пути, расположенные на болотах, на слабых основаниях, с подтоплением от временных водотоков и водохранилищ, в зоне оврагообразования, на оползнях и т.д.), необходимость создания защиты путей от снежных или песчаных заносов, залесенность местности, зона риска (дальность «отлета» с насыпи подвижного состава и груза при аварии).

Ширина полосы отвода должна соответствовать максимальной величине из составляющих, определяемых этими условиями и факторами.

9.1.12. Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, иных факторов, а также необходимости поэтапного развития объектов железнодорожного транспорта.

9.1.13. Ширина земельных участков (в метрах), отводимых для земляного полотна на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров, укрепительных сооружений, снегозадерживающих лесных насаждений и устройств), устанавливается в соответствии с таблицей 46 для насыпей высотой до 12 м и в соответствии с таблицей 47 для выемок глубиной до 12 м.

Таблица 46

| № п/п | Высота насыпи (м) | Железнодорожные пути |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III категории |  |  | IV категория |  |  |
|  |  | при поперечном уклоне местности |  |  |  |  |  |
|  |  | до 1:25 | до 1:10 | до 1:5 | до 1:25 | до 1:10 | до 1:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 24 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 |
| 2 | 2 | 27 | 24 | 26 | 26 | 23 | 25 |
| 3 | 3 | 21 | 27 | 29 | 20 | 26 | 28 |
| 4 | 4 | 24 | 30 | 33 | 23 | 29 | 32 |
| 5 | 5 | 27 | 33 | 37 | 26 | 32 | 36 |
| 6 | 6 | 30 | 37 | 41 | 29 | 36 | 40 |
| 7 | 7 | 34 | 40 | 45 | 33 | 39 | 44 |
| 8 | 8 | 38 | 44 | 49 | 37 | 43 | 48 |
| 9 | 9 | 41 | 48 | - | 40 | 47 | - |
| 10 | 10 | 45 | 52 | - | 44 | 51 | - |
| 11 | 11 | 48 | - | - | 47 | - | - |
| 12 | 12 | 52 | - | - | 51 | - | - |

# Таблица47

| № п/п | Глубина выемки (м) | Железнодорожные пути |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III категории |  |  | IV категория |  |  |
|  |  | при поперечном уклоне местности |  |  |  |  |  |
|  |  | до 1:10 | до 1:5 | до 1:3 | до 1:10 | до 1:5 | до 1:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 26 | 29 | 34 | 25 | 28 | 33 |
| 2 | 2 | 29 | 32 | 38 | 28 | 31 | 37 |
| 3 | 3 | 32 | 35 | 42 | 31 | 34 | 41 |
| 4 | 4 | 35 | 38 | 46 | 34 | 37 | 45 |
| 5 | 5 | 38 | 41 | 50 | 37 | 40 | 49 |
| 6 | 6 | 41 | 45 | 54 | 40 | 44 | 53 |
| 7 | 7 | 44 | 48 | - | 43 | 47 | - |
| 8 | 8 | 47 | 50 | - | 46 | 49 | - |
| 9 | 9 | 50 | - | - | 49 | - | - |
| 10 | 10 | 54 | - | - | 53 | - | - |
| 11 | 11 | 57 | - | - | 56 | - | - |
| 12 | 12 | 60 | - | - | 59 | - | - |

Примечания:

а) ширина земельных участков, установленная в таблице 46, таблице 47 предназначена для размещения однопутного земляного полотна, водоотводных канав с бермами со стороны подошвы насыпи или бровки выемки и предохранительных полос. Ширина предохранительных полос от подошвы насыпи или бровки выемки установлена – 2 м, от бровок водоотводных канав – 1 м;

б) ширина земельных участков предназначена для размещения однопутных насыпей, при сооружении которых будут использованы грунты: глинистые, крупнообломочные с глинистым заполнителем, скальные выветривающиеся, пески недренирующие, мелкие и пылеватые.

Для размещения насыпей, при сооружении которых будут использованы грунты: скальные слабовыветривающиеся, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески дренирующие, ширина полос отвода, установленная в таблице 46, таблице 47, может быть уменьшена на 1 м;

в) ширина земельных участков предназначена для земляного полотна с крутизной откосов:

насыпей в верхней части высотой до 6 м – 1:1,5;

насыпей в нижней части от 6 до 12 м – 1:1,75;

выемок с высотой откосов до 12 м – 1:1,5.

При проектировании земляного полотна с другой крутизной откосов ширина земельных участков устанавливается в проекте.

г) при размещении железнодорожных путей I и II категорий на землях несельскохозяйственного назначения или не пригодных для сельского хозяйства, для устройства в будущем дополнительного (второго, третьего и пр.) пути, ширину земельных участков необходимо устанавливать на 10 м больше размеров, приведенных в таблице 46, таблице 47.

При размещении железнодорожных путей I и II категорий на землях сельскохозяйственного назначения или на землях лесного фонда Российской Федерации дополнительная ширина земельных участков выделяется в охранную зону.

д) ширина земельных участков устанавливается сразу под два пути для участков железных дорог I и II категорий, располагаемых в выемках глубиной более 6 м при скальных грунтах, а также располагаемых на крутых косогорах и на прижимах рек независимо от высоты откоса.

9.1.14. При прохождении железнодорожного пути по местности со сложными природными условиями ширина полосы отвода должна устанавливаться с учетом возможного проявления деформаций основания земляного полотна (вид и частота проявления различных факторов приведены в таблице 48).

В случаях, когда ширина полосы отвода по условиям проявления опасных природных факторов превышает ширину полосы отвода, полученную по конструкции поперечных профилей земляного полотна, дополнительная полоса выделяется в зону специального охранного назначения (охранную зону).

Ширина полосы отвода для участков с особыми природными условиями местности представлены в таблице 48.

# Таблица 48

| № п/п | Природные условия местности, влияющие на устойчивость земляного полотна | Ширина полосы в зависимости от частоты действия фактора (активности), м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | постоянно | раз в 10 лет | раз в 100 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участки пути, находящиеся на насыпях, отсыпанных на болотах и других слабых основаниях | 50 | - | - |
| 2 | Участки потопления и размыва земляного полотна от действия временных водотоков, водохранилищ и озер | 50 | - | - |
| 3 | Участки, расположенные в зоне оврагообразования | 100 | 60 | 50 |
| 4 | Участки, расположенные на оползнях | >200 | 100 | 60 |
| 5 | Скально-обвальные участки | 100 | 70 | 60 |
| 6 | Места шахтных подработок | 50 | - | - |
| 7 | Места с наличием наледей | 50 | - | - |
| 8 | Места с наличием пучин и весенних пучинных просадок | 40 | - | - |
| 9 | Карстовые участки | 100 | - | - |

9.1.15. Расстояние от оси крайнего пути разъезда, обгонного пункта и станции до границы полосы отвода должно быть не менее 10 м.

При размещении разъездов, обгонных пунктов и станций на землях сельскохозяйственного назначения это расстояние может быть уменьшено до 6 м.

9.1.16. Ширина полосы отвода для искусственных сооружений на малых водотоках, включающих небольшие реки и ручьи с площадью бассейна сбора воды менее 100 км2, должна определяться из расчета создания возможности расчистки русла водотока на протяжении не менее 30 м выше и ниже сооружения (на мостовых переходах – от продольной оси моста, при трубах – от входа и выхода), а также с учетом необходимости расположения устройств для гашения скорости воды у входа и выхода труб (водобойные колодцы).

9.1.17. Ширина полосы отвода на дневной поверхности тоннелей (подходы к порталам тоннелей) должна определяться из условий обеспечения последней от заболачивания и скопления воды, расположения водоотводных, дренажных и вентиляционных устройств, а также из расчета, при необходимости, расчистки прилегающих к трассе тоннеля земельных участков от древесно-кустарниковой растительности.

9.1.18. Ширина полос отвода под снегозадерживающие лесные насаждения, независимо от их конструкции с каждой стороны пути при расчетном годовом объеме снегоприноса 25 м3 и более на 1 погонный метр пути может быть установлена по следующей зависимости:

B=Sp/Hp (м), где:

Sp – площадь поперечного сечения снегоприноса, численно равная расчетному годовому объему приносимого к пути снега принятой вероятности превышения, м2;

Hp – расчетная высота (максимально допустимая средняя) отложения снега внутри насаждений, устанавливаемая в зависимости от лесорастительных условий, м.

Для основных видов почв расчетную высоту отложения снега внутри насаждений можно принимать в следующих размерах:

3 м – на серых лесных почвах, подзолистых почвах и черноземах, кроме солонцеватых;

2,5 м – на солонцеватых черноземах и темно-каштановых почвах;

2 м – на каштановых, светло-каштановых, бурых почвах, а также почвах солонцового комплекса.

9.1.19. Ширина полосы отвода на снегозаносимых участках путей железнодорожного транспорта, пересекающих лесные массивы, устанавливается, как правило, не более ширины полосы отвода на снегозаносимых участках, защищенных искусственно создаваемыми снегозадерживающими лесными насаждениями.

9.1.20. Вдоль трассы железнодорожных путей, пересекающих территории, покрытые песками, необходимо предусматривать полосы отвода для пескозащитных лесных насаждений или фитомелиоративной пескозащиты (закрепление песков древесной, кустарниковой и травянистой растительностью), а также для расположения почвоукрепительных лесных насаждений, обеспечивающих защиту пути и сооружений от оползней, обвалов, осыпей, селей, оврагообразования.

Максимальный годовой объем приноса к пути песка следует определять с вероятностью превышения:

1:15 (7%) – на железнодорожных путях I и II категорий;

1:20 (5%) – на железнодорожных путях I и II категорий, расположенных в сильнозаносимых местностях малонаселенных районов;

1:10 (10%) – на железнодорожных путях III и IV категорий.

Ширину песчаных участков с каждой стороны пути следует проектировать размером не менее 100 м.

За пределами полосы отвода, где должны быть проведены фитомелиоративные мероприятия, необходимо установить зону охранного назначения, где запрещаются действия, увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение почвенного покрова транспортной техникой).

Ширина охранной зоны должна быть не менее 100 м.

9.1.21. Для участков железнодорожных путей, на которых могут возникать снежные лавины, необходимо предусматривать отвод земельных участков для расположения лавинозащитных устройств (галерей, дамб, лавиноуловителей, клиньев и других сооружений) и лавиноупреждающих средств (траншеи, застройка склонов постоянными заборами, облесение склонов).

9.2. Магистральные трубопроводы.

9.2.1. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, в том числе:

а) вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть,

б) природный газ – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального трубопровода с каждой стороны;

в) вдоль трасс многониточных магистральных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних магистральных трубопроводов;

г) вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства отводной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на расстояние 100 м с каждой стороны;

д) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на расстояние 100 м во все стороны.

9.2.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны магистральных трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими по назначению с обязательным соблюдением требований по охранным зонам.

9.2.3. Трассы магистральных трубопроводов обозначаются информационными знаками высотой 1,5-2 м от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

В местах пересечения магистральных трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с ГИБДД устанавливается дорожный знак, запрещающий остановку транспорта.

9.2.4. Предупредительными знаками должны быть также обозначены линейные задвижки, краны, вантузы и другие элементы магистрального трубопровода, выступающие над поверхностью земли.

9.2.5. В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта запрещается:

а) возведение любых зданий и сооружений;

б) посадка деревьев и кустарников всех видов, складирование материалов, выделение рыбопромысловых участков, добыча рыбы, водных животных и растений, размещение водопоев;

в) сооружение проездов и переездов через трассы магистральных трубопроводов, стоянок автомобильного транспорта, тракторов и механизмов;

г) производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем;

д) производство различного рода открытых и подземных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировки грунта;

е) производство геологосъемочных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и других изыскательских работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

9.2.6. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить действия, ведущие к нарушению нормальной эксплуатации магистральных трубопроводов, либо к их повреждению, в частности:

а) перемещение, засыпка и нарушение информационных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

б) нарушение ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открытие и закрытие кранов и задвижек, отключение или включение средств связи, энергоснабжения и телемеханики магистральных трубопроводов;

в) организация свалок, разлитие растворов кислот, солей и щелочей;

г) разрушение берегоукрепительных сооружений, водопропускных устройств, земляных и иных сооружений (устройств), предохраняющих магистральные трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разведение огня и размещение каких-либо открытых или закрытых источников огня.

9.2.7. Организация и производство работ в охранных зонах осуществляется в соответствии с требованиями Правил охраны магистральных трубопроводов.

9.3. Геодезические пункты.

9.3.1. Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее «геодезические пункты»), в том числе размещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства.

Снос наружных знаков или перезакладка центров геодезических пунктов проводятся только с разрешения федерального органа исполнительной власти в области геодезии и картографии или его территориальных органов.

9.3.2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых размещены геодезические пункты, обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области геодезии и картографии и его территориальные органы обо всех случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов, а также предоставлять возможность подъезда (подхода) к геодезическим пунктам при проведении геодезических и картографических работ.

9.3.3. Порядок обеспечения охраны геодезических пунктов на территории Российской Федерации определяется в соответствии с требованиями Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170).

9.3.4. Геодезический пункт состоит из специального центра, наружного знака и внешнего оформления в виде канавы или вала, которое является границей геодезического пункта.

В случае отсутствия внешнего оформления геодезического пункта его границей является основание наружного знака.

Для геодезических пунктов, которые не имеют наружных знаков и специальные центры которых заложены в стены зданий и других сооружений, границы пунктов и охранные зоны не устанавливаются.

9.3.5. Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 м, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

9.3.6. В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов исполнительной власти в области геодезии и картографии осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

9.3.7. Организации, использующие в своей работе геодезические пункты, представляют информацию о состоянии этих пунктов в территориальные органы исполнительной власти в области геодезии и картографии.

10. Нормативные противопожарные требования

10.1. Общие требования.

10.1.1. При разработке документов территориального планирования городского округа должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в Федеральном законе Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

10.1.2. Минимальные противопожарные расстояния между жилыми зданиями, общественными зданиями, административно-бытовыми зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 49.

Таблица 49

| № п/п | Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальное расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности здания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Примечания:

а) соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений; класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений определяются в соответствии с требованиями таблицы 21, таблицы 22 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

б) расстоянием между зданиями считается расстояние в свету между их наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м элементов конструкций, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями;

в) расстояния между зданиями класса конструктивной пожарной опасности СО и С1 и (или) I, II, III степеней огнестойкости допускается предусматривать менее указанного в таблице 49 при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной;

г) расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, за исключением зданий класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 или III, IV, V степеней огнестойкости;

д) для 2-этажных зданий каркасной и щитовой конструкции класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 или V степени огнестойкости, а также зданий с кровлями из горючих материалов групп Г3 и Г4 противопожарные расстояния увеличиваются на 20%.

10.1.3. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административно-бытовых зданий до производственных и складских зданий, а также до зданий котельных следует принимать по таблице 49; до зданий категорий А, Б и В, в том числе до зданий стоянок автомобилей, расстояния следует увеличивать на 50% (при одновременном соблюдении санитарных норм).

Примечание:

Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В, Г, Д) определяются в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10.1.4. Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до других объектов следует принимать по таблице 50.

Таблица 50

| № п/п | Объект | Минимальное расстояние от зданий, сооружений и строений складов категории, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III а | III б | III в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здания, сооружения и строения производственных объектов | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 30 |
| 2 | Лесные массивы: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2 | лиственных пород | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Склады лесных материалов, торфа, волокнистых веществ, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): |  |  |  |  |  |
| 4.1 | на станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 4.2 | на разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 4.3 | на перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| 5 | Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |  |  |
| 5.1 | I, II и III категории | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| 5.2 | IV и V категории | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| 6 | Жилые и общественные здания | 200 | 100 (200) | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Закрытые и открытые автостоянки | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 40 |
| 9 | Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| 11 | Аварийный амбар для резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | Технологические установки с взрывоопасными производствами | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечания:

а)  склады нефти и нефтепродуктов в зависимости от их общей вместимости и максимального объема одного резервуара подразделяются на категории (I, II, IIIа, IIIб, IIIв) согласно СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;

б) расстояния, указанные в скобках, следует принимать для складов II категории общей вместимостью более 50000 м3;

в)  расстояния, указанные в таблице, определяются:

между зданиями, сооружениями и строениями как расстояние на свету между наружными стенами или конструкциями зданий, сооружений и строений;

от сливоналивных устройств – от оси железнодорожного пути со сливоналивными эстакадами;

от площадок (открытых и под навесами) для сливоналивных устройств автомобильных цистерн, для насосов, тары и другого – от границ этих площадок;

от технологических эстакад и трубопроводов – от крайнего трубопровода;

от факельных установок – от ствола факела.

г) при размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза; при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м;

д) расстояние от зданий, сооружений и строений складов до участков открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния от зданий, сооружений и строений складов соответствующих категорий, указанного в таблице.

10.1.5. При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Допускается предусматривать подъезд для пожарных машин только с одной стороны здания в случаях, если:

высота здания менее 5 этажей;

обеспечивается доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение со стороны единственного проезда;

здание обеспечено лифтами грузоподъемностью не менее 600 кг (для жилых зданий) и не менее 1000 кг (для общественных зданий), соответствующих требованиям НПБ 250-97.

10.1.6. Ширину проездов для обеспечения противопожарных требований следует принимать, не менее, при высоте зданий от отметки пожарного проезда до отметки оконного проема на последнем этаже:

до 15 м (до 5 этажей) - 3,5 м с разъездными карманами;

от 15 до 50 м (от 6 до 16 этажей) - 6 м.

В пределах основных фасадов зданий, имеющих входы, проезды устанавливаются шириной 5,5 м.

Расстояние от края проезда до стены здания следует принимать: 5 - 8 м для зданий высотой до 28 м включительно и 8 - 10 м для зданий высотой более 28 м.

В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев (3 и более дерева, посаженные в один ряд на расстоянии до 5 м между ними).

10.1.7. Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размерами в плане 16x16 м.

10.1.8. Расход воды для наружного пожаротушения должен быть предусмотрен от гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 150 м от зданий и сооружений.

10.1.9. К производственным зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей, с одной стороны - при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

10.1.10. В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности с твердым покрытием, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

10.1.11. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен зданий, должно быть не более:

25 м - при высоте зданий до 12 м;

8 м - при высоте зданий от 12 до 28 м;

10 м - при высоте зданий более 28.

10.1.12. В целях обеспечения пожаротушения на территории садоводческого объединения:

максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать150 м, тупиковый проезд должен быть обеспечен разворотной площадкой не менее 12 x 12 м;

на территории общего пользования должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, м3, при числе участков:

до 300 - не менее 25;

более 300 - не менее 60.

10.2. Требования к размещению пожарных депо

10.2.1. Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

Здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на типы (I, II, III, IV, V) в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах установлены статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10.2.2. Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

10.2.3. Состав и площадь зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, определяются техническим заданием на проектирование согласно НПБ 101-95.

10.2.4. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городского округа рассчитывается в соответствии с СП 11.13130.2009, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городе не должно превышать 10 минут.

Расчет необходимого количества пожарных депо следует выполнять в соответствии с СП 11.13130.2009 составе документов территориального планирования городского округа.

10.2.5. Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15% площади участка.

10.2.6. Территория пожарного депо должна иметь ограждение высотой не менее 2 м.

10.2.7. Здание пожарного депо должно быть оборудовано канализацией, холодным и горячим водоснабжением, центральным отоплением, автоматическими устройствами в соответствии с требованиями раздела «6. Расчетные показатели в сфере инженерного обеспечения».

Электроснабжение пожарных депо I-IV типов следует предусматривать по I категории надежности. Помещения пункта связи, пожарной техники, дежурной смены и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным освещением от независимого стационарного источника питания.

Здания пожарных депо I-IV типов оборудуются охранно-пожарной сигнализацией и административно-управленческой связью.

Здание пожарного депо оборудуется сетью телефонной связи и спецлиниями «01», а помещения пожарной техники и дежурной смены – установками тревожной сигнализации.

11. Производственные зоны.

11.1. Производственная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется с учетом аэроклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосферу, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральным планом, а также с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

11.2. Размещение производственной территориальной зоны не допускается:

а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в водоохранных и прибрежных зонах;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора.

11.3. Для производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Санитарная классификация предприятий устанавливается по классам опасности – I, II, III, IV, V классы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

для предприятий I класса – 1000 м;

для предприятий II класса – 500 м;

для предприятий III класса – 300 м;

для предприятий IV класса – 100 м;

для предприятий V класса – 50 м.

Для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом по Пермскому краю или его заместителем.

Для групп производственных предприятий устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения.

11.4. Нормативные параметры застройки производственных зон.

11.4.1. Площадку предприятия по функциональному использованию следует разделять на следующие подзоны:

предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия);

производственную – для размещения основных производств;

подсобную – для размещения ремонтных, строительно-эксплуатационных, тарных объектов, объектов энергетики и других инженерных сооружений;

складскую – для размещения складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и внутризаводского транспорта.

11.4.2.Предзаводскую зону предприятия следует размещать со стороны основных подъездов и подходов, работающих на предприятии.

Размеры предзаводских зон предприятий следует принимать из расчета на 1000 работающих:

0,8 га – при количестве работающих до 0,5 тысячи;

0,7 га – при количестве работающих более 0,5 до 1 тысячи;

0,6 га – при количестве работающих от 1 до 4 тысяч;

0,5 га – при количестве работающих от 4 до 10 тысяч;

11.4.3. В предзаводских зонах следует предусматривать открытые площадки для стоянки легковых автомобилей. Открытые площадки для стоянки легковых автомобилей инвалидов допускается размещать на территориях предприятий.

11.4.4. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях должны предусматриваться канализационные системы, которые могут присоединяться к канализационным сетям городского округа или иметь собственную систему очистных сооружений.

11.4.5. В производственных зонах на предприятиях транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины грузового оборота:

для участка производственной территории с малым грузооборотом – до 2автомашин в сутки или 40 тыс. тонн в год – примыкание и выезд на улицу районного значения;

для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год – примыкание и выезд на городскую магистраль;

для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или 100 тыс.тонн в год – примыкание и выезд на железнодорожную магистраль и выезд на городскую магистраль (по специализированным внутренним улицам производственной зоны).

11.4.6. Для предприятий с большим грузооборотом сырья и продукции, кроме автомобильных дорог, следует проектировать железнодорожные подъездные пути.

При наличии железнодорожных путей, проходящих вдоль линий зданий и сооружений, допускается устройство подъездов к ним с одной продольной и одной торцевой (для крайнего здания) сторон.

Железнодорожные пути в пределах погрузочно-разгрузочных фронтов следует включать в площадь застройки, рассматривая их как погрузочно-разгрузочные площадки.

11.4.7. Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга.

Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов не должно превышать 800 м. При больших расстояниях от проходных до наиболее удаленных санитарно-бытовых помещений на площадке предприятия следует предусматривать внутризаводской пассажирский транспорт.

11.4.8. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене.

Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на 1 га площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допускается уменьшать. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия.

11.5. Коммунальные зоны.

Коммунально–складская зона предназначена для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно – коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

11.6. Группы предприятий и объектов, входящие в состав коммунальных зон, необходимо размещать с учетом технологических и санитарно–гигиенических требований, кооперированного использования общих объектов, обеспечения последовательного ввода мощностей.

11.7. Организацию санитарно–защитных зон для предприятий и объектов, расположенных в коммунальной зоне, следует осуществлять в соответствии с требованиями к производственным зонам.

Размеры санитарно–защитных зон для картофеле–, овоще–, фрукто– и зернохранилищ следует принимать 50 м.

11.8. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, допускается принимать из расчета не менее 2 м2 на одного человека в городском округе с учетом строительства многоэтажных складов.

11.9. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов следует принимать в соответствии с таблицей 51.

Таблица 51

| № п/п | Склады | Площадь складов, м2 на 1000 чел. | Размеры земельных участков, м2 на 1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продовольственных товаров | 77 | 310/210* |
| 2 | Непродовольственных товаров | 217 | 740/490* |

Примечание:

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

11.10. Минимальная вместимость специализированных складов и размеры их земельных участков приведены в таблице 52.

Таблица 52

| № п/п | Склады | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков, м2 на 1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 190/70* |
| 2 | Фруктохранилища | 17 | 1300/610* |
| 3 | Овощехранилища | 54 |  |
| 4 | Картофелехранилища | 57 |  |

Примечание:

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

11.11. Размеры земельных участков прочих специализированных складов принимаются в соответствии с таблицей 53.

Таблица 53

| № п/п | Склады | Размеры земельных участков, м2 на 1000 чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| 2 | Склады твердого топлива с преимущественным использованием: |  |
| 2.1 | угля | 300 |
| 2.2 | дров | 300 |
| 3 | Закрытые склады пиломатериалов | 600 |
| 4 | Открытые склады пиломатериалов | 1200 |

11.12. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно проектировать многоэтажные здания общетоварных складов и блокировать одноэтажные торгово-складские здания со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить требуемую плотность застройки.

12. Зоны специального назначения

12.1. Зоны размещения кладбищ и крематориев.

12.1.1. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

а) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

б) первой зоны санитарной охраны курортов;

в) с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород ив местах выклинивания водоносных горизонтов;

г) со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных участках;

д) по берегам озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

12.1.2. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

санитарно-эпидемиологической обстановки;

градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

транспортной доступности.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытым водоемам;

не затопляться при паводках;

иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,0 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,0 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18%;

располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.

12.1.3. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным проектом, в котором предусматриваются:

а) обоснованность места размещения кладбища с мероприятиями по обеспечению защиты окружающей среды;

б) наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

в) система дренажа;

г) обваловка территории;

д) организация и благоустройство санитарно-защитной зоны;

е) характер и площадь зеленых насаждений;

ж)организация подъездных путей и автостоянок;

з) планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на участки, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% общей площади кладбища;

и) разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

к) канализование, водо-, тепло-, электроснабжение, благоустройство территории.

12.1.4. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей городского округа, но не может превышать 40 га. При этом также учитываются перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедание, нормы земельного участка на одно захоронение.

12.1.5. Размер участков земли на территориях кладбищ для погребения устанавливаются в соответствии со следующими нормами:

а) одиночное захоронение – площадью 5 м2;

б) родственное захоронение – площадью 5 м2;

в) семейное (родовое) захоронение – площадью 10 м2;

г) почетное захоронение – площадью 6 м2.

12.1.6. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ селитебной территории.

12.1.7. Кладбища с захоронением в могилу размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных зон:

500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

300 м – при площади кладбища до 20 га;

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации.

12.1.8. После закрытия кладбища по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояние до жилой застройки может быть сокращено до 100 м.

12.1.9. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Процент озеленения определяется расчетным путем из условия участия растительности в регулировании водного режима территории.

12.1.10. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

12.1.11. На кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать систему водоснабжения. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Для стоков от крематориев, содержащих токсичные компоненты, должны быть предусмотрены локальные очистные сооружения.

12.1.12. На участках кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения предусматриваются зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

12.1.13. При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается.

Размер санитарно-защитных зон после переноса кладбищ, а также закрытых кладбищ для новых погребений остается неизменным.

12.1.14. Похоронные бюро, бюро-магазины похоронного обслуживания следует размещать в первых этажах организаций коммунально-бытового назначения в пределах жилой застройки на обособленных участках, удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения населения.

12.1.15. Дома траурных обрядов размещают на территории действующих или вновь проектируемых кладбищ, территориях коммунальных зон, обособленных земельных участках в границах жилой застройки и на территории пригородных зон.

Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и организаций социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м.

13. Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

13.1. При планировке и застройке территории Соликамского городского округа следует руководствоваться требованиями законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия).

13.2. Отношения в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регулируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Пермского края от 07.07.2009 № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края», а также нормативными актами, изданными на их основе.

13.3. К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

13.4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия в соответствии с таблицей 54.

Таблица 54

| № п/п | Наименование зон охраны | Назначение зон охраны |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Охранная зона | Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко- градостроительной или природной среды объекта культурного наследия |
| 2 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений |
| 3 | Зона охраняемого природного ландшафта | Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. |

13.5. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

14. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

14.1. При планировке и застройке территории городского округа необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

14.2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

14.3. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5 %, поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

14.4. Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.

14.5. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

14.6. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

14.7. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

14.8. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

14.9. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30% мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких автомобилей должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Соликамского городского округа Пермского края

15. Цели и задачи разработки нормативов градостроительного проектирования

15.1. Целью работы является:

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального образования населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

15.2. Основные задачи:

а) информационная и аналитическая проработка нормативов градостроительного проектирования Соликамского городского округа, включающая анализ территории муниципального образования с точки зрения обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности объектами местного значения, а также уровня территориальной доступности таких объектов;

б) подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

в) разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

16. Общая характеристика методики разработки нормативов градостроительного проектирования

16.1. Подготовка Нормативов осуществлялась с учетом:

а) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, планов и программ комплексного социально-экономического развития;

б) сведений о социально-демографическом составе и плотности населения на территории Соликамского городского округа;

в) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по местным нормативам градостроительного проектирования.

16.2. Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц производится путем размещения проекта Нормативов на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

17. Обоснование расчётных показателей, содержащихся в основной части

17.1. Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов объектов и территорий в соответствии с подразделами основной части Нормативов. Материалы по обоснованию содержат ссылки на использованные документы, перечисленные в подразделе 18, извлечения из этих документов, пояснения, выводы.

17.2. Обоснование расчетных показателей подраздела 1.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

17.3. Обоснование расчетных показателей подраздела 2.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

б) Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа, утверждённые Решением Соликамской городской Думы от 22.02.2017 № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа»;

в) СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*;

г) СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.

17.4. Обоснование расчетных показателей подраздела 3:

а) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

б) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями на 4 марта 2011 года);

в) Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

г) Согласно приложению Ж СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» места в детских дошкольных учреждениях устанавливаются в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа – 70%, специализированного – 3%, оздоровительного – 12%.

В поселениях-новостройках при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1000 чел. При этом  на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1000 человек.

Кол-во детей дошкольного возраста – 8972, население всего – 95191.

85% обеспеченность детей – 7627 (8972х0,85=2627), отсюда следует, что на 1000 детей необходимо 80 мест (7627х1000/95191=80).

В общеобразовательных школах количество учащихся следует принимать с учетом 100%-го охвата детей неполным средним образованием (I-IХ классы) и до 75% детей – средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену.

Количество детей школьного возраста равно 11489 (9523 – неполное среднее образование, 1966 – среднее образование).

Население всего – 95191.

100% обеспеченности детей неполным средним образованием составляет: 9523х1=9523, отсюда следует, что на 1000 детей необходимо 100 мест (9523х1000/95191=100).

75% обеспеченности детей средним образованием составляет: 1966х0,75=1475, отсюда следует, что на 1000 детей необходимо 15 мест (1475х1000/95191=15).

17.5. Обоснование расчетных показателей подраздела 4:

а) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

б) СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением № 1);

в)    СП от 26.12.1985г. № 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации».

17.6. Обоснование расчетных показателей подраздела 5.

Расчётные показатели разработаны на основании:

а) СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*);

б) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

в) СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

г) ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

# 17.7. Обоснование расчетных показателей подраздела 6.

Расчётные показатели разработаны на основании:

а)  СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2);

б)	СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением № 1);

в)	СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

г) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

д) СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

е) РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

ж) РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей;

з) СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1);

и) СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи;

к) СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением № 1);

л) СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*;

м) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

# 17.8. Обоснование расчетных показателей подраздела 7.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;

б) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

в) СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

# 17.9. Обоснование расчетных показателей подраздела 8.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 114 «О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03» (с изменениями на 30 августа 2016 года);

б) СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения;

в) МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест;

г)  СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

д) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

# 17.10. Обоснование расчетных показателей статьи 9.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) Приказ Минтранса России от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

б) Правила установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

в) Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24.04.1992 № 9; утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992 (в ред. постановления Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61);

г) Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» (с изменениями на 6 апреля 2015 года).

# 17.11. Обоснование расчетных показателей подраздела 10.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2016 года);

б) СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1);

в) НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны;

г) Региональные нормативы градостроительного проектирования «Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края объектами пожарной охраны», утвержденные Постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2016 № 489-п.

# 17.12. Обоснование расчетных показателей подраздела 11.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*;

б) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

в) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция (с изменениями на 25 апреля 2014 года).

# 17.13. Обоснование расчетных показателей подраздела 12.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

б) СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

# 17.14. Обоснование расчетных показателей подраздела 13.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изменениями на 5 апреля 2016 года);

б)	Закон Пермского края 07 июля 2009 г. № 451-ПК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края» (с изменениями на 25.12.2015).

17.15. Обоснование расчетных показателей подраздела 14.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами:

а) СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением № 1);

б) СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

# 18. Термины и определения

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Автостоянка (стоянка для автомобилей) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Автостоянка гостевая, паркинг – открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Автостоянка механизированная – автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Автостоянка надземная открытого типа – автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена для общего пользования.

Внутридворовые дороги, проезды – земельные участки с искусственным покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым зданиям, вспомогательным площадкам и сооружениям дворового благоустройства (площадкам для мусоросборников, подземным автостоянкам) и расположенные на придомовой территории.

Внутриквартальные дороги, проезды – земельные участки с искусственным покрытием, предназначенные для движения автотранспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри микрорайона (квартала), в том числе выделяемых красными линиями.

Генеральный план – вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования населенного пункта и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Городской населенный пункт – административно–территориальная единица, которая исходя из характера занятости большинства ее жителей в установленном порядке отнесена к категории городских населенных пунктов.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно–строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительное проектирование – деятельность по подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территорий и градостроительного зонирования.

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Граница населенного пункта – внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Дачный земельный участок – земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля)

Документация по планировке территории – проекты планировки территории, проекты межевания территории и градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой индивидуальный – жилой дом от 1 до 3 этажей предназначенный для проживания одной семьи.

Дом жилой блокированный – малоэтажный жилой дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на свой приквартирный участок (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31–02–2001).

Дом жилой секционный – малоэтажный жилой дом, состоящий из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Жилой дом:

блокированный – дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на придомовой участок;

многоквартирный – дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи);

секционный (секционного типа) – здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Жилая застройка:

малоэтажная – жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком;

среднеэтажная – жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью 5 этажей;

многоэтажная – жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью более 5 этажей и высотой менее 75 м.

Жилищное строительство индивидуальное – форма обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за их счет.

Железнодорожные пути общего пользования – железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции.

Защита населения – комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

Зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Зона отдыха – традиционно используемая природная или специально организованная территория для отдыха населения, обычно располагаемая в пределах зоны зеленой; также может включать парки и скверы внутри поселений.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно–защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Историческое поселение – городское или сельское поселение, в границах территории которого расположены объекты культурного наследия: памятники, ансамбли, достопримечательные места, а также иные культурные ценности, созданные в прошлом, представляющие собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную или социально–культурную ценность, имеющие важное значение для сохранения самобытности народов Российской Федерации, их вклада в мировую цивилизацию.

Коэффициент застройки (Кз) – отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застройки.

Муниципальное деление – разделение территории субъекта Российской Федерации на муниципальные образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Муниципальное образование – муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Общественные территории – территории функционально–планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Объекты капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории – часть территории городского поселения, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово–парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар, газоны, аллеи, цветники и др.), предназначенные для отдыха, туризма и спорта и выполняющие санитарно–защитные функции.

Охранные зоны железных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

Парк – озелененная рекреационная территория (многофункциональная или специализированная) с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Придорожная полоса – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для обеспечения безопасности дорожного движения и населения, а также обеспечения безопасной эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений с учетом перспективы их размещения.

Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Полоса отвода железных дорог – земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Прикватирный участок – земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Садовый земельный участок - земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений).

Санитарно–защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Социально–гарантированные условия жизнедеятельности – состояние среды территорий городских поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улица – путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого–социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, Местные, федеральные и трансграничные).

# 19. Правила применения Нормативов и расчетных показателей

19.1. При применении Нормативов и расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов, следует учитывать следующие правила:

а) планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные традиции, ландшафтные и другие местные особенности;

б) для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно быть предусмотрено:

упорядочение планировочной структуры и сети улиц;

благоустройство и озеленение территории;

максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий;

приспособление под современное использование памятников истории и культуры с учетом требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия;

пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры,

жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.

# 20. Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования

20.1. При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения Соликамского городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения населения Соликамского городского округа, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Соликамского городского округа.

20.2. При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральные планы, осуществляется контроль за размещением объектов местного значения согласно Нормативам, подлежащих учету при внесении изменений в Генеральные планы.

# 21. Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

21.1. При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет Нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения населения Соликамского городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Соликамского городского округа, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Соликамского городского округа.

21.1. При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.

21.2. При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, положений Нормативов, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

# 22. Область применения Нормативов

22.1. Нормативы применяются в случаях:

а) при подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

б) при согласовании проектов документов территориального планирования с органами местной администрации муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

в) при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

г) населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными организациями, при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке территории;

д) при осуществлении государственной экспертизы проектов документов территориального планирования муниципального образования, орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на проведение такой экспертизы вправе принять во внимание положения Нормативов;

е) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения Нормативов для обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации.

22.2. Нормативы устанавливают обязательные требования градостроительной деятельности на территории Соликамского городского округа. Нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования, в том числе в области осуществления инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Субъект правотворческой инициативы, вносящий проект:

Глава города Соликамска -

глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов

ПРОЕКТ

Решение

Соликамской городской Думы

О внесении изменений в Генеральный план

Соликамского городского округа, утвержденный решением Соликамской городской Думы от 29 июля 2009 г. № 647

Рассмотрев представленный главой города Соликамска Проект решения Соликамской городской Думы «О внесении изменений в Генеральный план Соликамского городского округа, утвержденный решением Соликамской городской Думы от 29 июля 2009 г. № 647», руководствуясь статьями 2, 8, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения от 07.09.2017 № 1(гп), заключение комиссии по землепользованию и застройке Соликамского городского округа, в соответствии со статьей 23 Устава Соликамского городского округа

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план Соликамского городского округа, утвержденный решением Соликамской городской Думы от 29 июля 2009 г. № 647:

- Пункт 2.9. «Мероприятия по изменению границ населенного пункта» подраздела 2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию города Соликамска» раздела II «Положения о территориальном планировании» дополнить следующим абзацем:

«Из границ земель населенного пункта в связи с переводом в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» исключаются земельные участки с кадастровыми номерами: 59:10:0000000:54, 59:10:0501003:163, 59:10:0501001:113, 59:10:0703009:30».

1.2. В Графическую часть Генерального плана Соликамского городского округа раздела III «Карты (схемы)» внести следующие изменения в карты:

1.2.1. «Карта границ населенного пункта город Соликамск, входящего в состав Соликамского городского округа» (приложение 1);

1.2.2. «Карта функциональных зон Соликамского городского округа» (приложение 2).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Соликамска.

Председатель Соликамской 		     Глава города Соликамска –

# городской Думы				     глава администрации города Соликамска

# С.В.Якутов						    	   А.Н.Федотов

Приложение 1

к решению Соликамской

городской Думы

от			№

Приложение 2

к решению Соликамской

городской Думы

от			№

Субъект правотворческой инициативы, вносящий проект:

Глава города Соликамска -

глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные решением Соликамской городской Думы от 22.02.2017 № 87

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 23 Устава Соликамского городского округа, протокола публичных слушаний и заключения Комиссии по землепользованию и застройке Соликамского городского округа о результатах публичных слушаний от  07.09.2017 № 9 (ПЗЗ);

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные решением Соликамской городской Думы от 22.02.2017 № 87 следующие изменения:

1.1. Строку 2 таблицы части 1 статьи 33.1 главы 13 – исключить.

1.2. Таблицу части 2 статьи 33.1 главы 13 дополнить строкой 3 в следующей редакции:

| 3 | Отдых (рекреация) (обустройство мест для занятий спортом, физической культурой) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.В пункте 1 статьи 21 слова «кроме жилых зон и общественно-деловых зон» заменить словами «кроме земельных участков  с видом разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540: код 2.0 (Жилая застройка)».

1.4.Таблицу части 2 статьи 31.3 главы 13 дополнить строкой 4 в следующей редакции:

| 4 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Этажность - до 2 этажей. Минимальные отступы от красной линии улиц определяются в соответствии со статьей 21 настоящих Правил или утвержденными в составе проекта межевания линиями отступа от красных линий, установленных проектом планировки. Максимальный процент застройки определяется по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СНиП и СанПиН, настоящихправил землепользования и застройки, правил и норм противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- |

1.5. Таблицу части 1 статьи 36.1 главы 13 дополнить строкой 4 в следующей редакции:

| 4 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Этажность - до 2 этажей. Минимальные отступы от красной линии улиц определяются в соответствии со статьей 21 настоящих правил или утвержденными в составе проекта межевания линиями отступа от красных линий, установленных проектом планировки. Максимальный процент застройки определяется по обоснованию возможности размещения строящегося или реконструируемого объекта на земельном участке при условии обеспечения нормируемой инсоляции, аэрации, требований СНиП и СанПиН, настоящих правил землепользования и застройки, правил и норм противопожарной безопасности. Нормируется техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Соликамска.

Председатель Соликамской 		     Глава города Соликамска –

# городской Думы				     глава администрации города Соликамска

# С.В.Якутов						    	   А.Н.Федотов

Председателю Соликамской

городской Думы

С.В.Якутову

09.10.2017	№ СЭД-026-02-09б-1261

О направлении поправок к проекту решения

Соликамской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные решением Соликамской городской Думы от 22.02.2017  № 87»

Уважаемый Сергей Валерьевич!

Направляем поправки в проект решения Соликамской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные решением Соликамской городской Думы от 22.02.2017 № 87».

Поправки:

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Таблицу части 2 статьи 33.1 главы 13 дополнить строкой 2 следующего содержания:

| 2 | Отдых (рекреация) (обустройство мест для занятий спортом, физической культурой) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

».

2. В пункте 1.3. слова «в пункте» заменить словами «в части».

### Исполняющий полномочия

### главы города Соликамска -

главы администрации города Соликамска                                                  Т.А.Горх

Субъект правотворческой инициативы, вносящий проект:

Глава города Соликамска -

глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные решением Соликамской городской Думы от 22.02.2017 № 87

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 23 Устава Соликамского городского округа, протокола публичных слушаний и заключения Комиссии по землепользованию и застройке Соликамского городского округа о результатах публичных слушаний от  21.09.2017 № 10 (ПЗЗ);

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Соликамского городского округа, утвержденные решением Соликамской городской Думы от 22.02.2017 № 87 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Соликамского городского округа», следующие изменения:

1.1. В приложение 1 «Карта градостроительного зонирования Соликамского городского округа»:

1.1.1. Установить границы территориальной зоны Р-2 (зона зелёных насаждений общего пользования) по границе земельного участка с кадастровым номером 59:10:0406003:17 (приложение 1).

1.1.2. Установить границы территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) по границе земельного участка с кадастровым номером 59:10:0404022:31 (приложение 2).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Соликамска.

Председатель Соликамской 		     Глава города Соликамска –

# городской Думы				     глава администрации города Соликамска

# С.В.Якутов						    	   А.Н.Федотов

Приложение 1

к решению Соликамской

городской Думы

от			№

59:10:0104014

59:10:01040131313

участок

Приложение 2

к решению Соликамской

городской Думы

от			№

59:10:0104014

59:10:01040131313

участок

Проект внесен главой города Соликамска -главой администрации города Соликамска

А.Н.Федотовым

СОЛИКАМСКАЯ ГОРОДСКАЯ   ДУМА VI созыва

РЕШЕНИЕ

.10.2017 г.								№ ______

О внесении изменений в решение

Соликамской городской Думы

от 19.12.2016 № 54 «О бюджете

Соликамского городского округа

на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов»

Рассмотрев обращение администрации города Соликамска от 09.10.2017

№ 026-02-09б-274, на основании статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54              «О бюджете Соликамского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» отдельные изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Соликамского городского округа на 2017 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 2 212 467,6       тыс. руб.;

- общий объем расходов бюджета в сумме 2 250 753,1 тыс. руб.;

- дефицит бюджета в сумме 38 285,5 тыс. руб.».

1.2. В пункте 2 подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 1 930 665,5 тыс. руб., в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 28 927,2 тыс. руб., и на 2019 год в сумме 1 930 577,5 тыс. руб., в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 56 274,6 тыс. руб.;»;

1.3. В пункте 2 подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3)   дефицит бюджета на 2018 год в сумме 32 168,2 тыс.руб.  и на 2019 год в сумме 0,0 тыс.руб.».

1.4. В таблице в приложении 4 к решению Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» учесть отдельные изменения согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. В таблице в приложении 5 к решению Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018-2019 годы» учесть отдельные изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. В таблице в приложении 6 к решению Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54 «Ведомственная структура расходов на 2017 год» учесть отдельные изменения согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. В таблице в приложении 7 к решению Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54 «Ведомственная структура расходов на 2018-2019 годы» учесть отдельные изменения согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа на 2017 год в сумме 38 285,5 тыс. руб.».

1.9. Таблицу в приложении 8 к решению Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа на 2017 год» изложить согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.10. Пункт 8.1. изложить в следующей редакции:

«8.1. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа на 2018 год в сумме 32 168,2 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 0,0 тыс.руб.  согласно приложению 17 к настоящему решению.».

1.11. Таблицу в приложении 17 к решению Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа на 2018-2019 годы» изложить согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.12. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 13 562,8 тыс. руб., на 2018 год в сумме 13 124,2 тыс. руб., на 2019 год в сумме 13 274,2 тыс. руб.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Председатель Соликамской 		     Глава города Соликамска –

# городской Думы				     глава администрации города Соликамска

# С.В.Якутов						    	   А.Н.Федотов

Субъект правотворческой инициативы – глава города Соликамска А.Н. Федотов

ПОПРАВКИ

в проект решения Соликамской городской Думы «О внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54

«О бюджете Соликамского городского округа на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Предлагаю учесть следующие поправки в проект решения Соликамской городской Думы «О внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 19.12.2016 № 54 «О бюджете Соликамского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1. В приложении 3 к проекту решения «Ведомственная структура расходов на 2017 год» (отдельные изменения) - внести следующие изменения (с учётом рекомендаций КСП СГО):

1.1. по ГРБС 622 Орган местного самоуправления Соликамского городского округа администрация города Соликамска:

в составе КФСР 0501 – изложить строки в следующей редакции:

| 05 0 00 00000 |  | Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского городского округа" | 82 336,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 054 00 00000 |  | Подпрограмма "Поддержка технического состояния и развитие жилищного строительства Соликамского городского округа" | 82 336,4 |
| 054 0100000 |  | Основное мероприятие "Обеспечение комфортного безопасного жилья" | 10 223,0 |
| 054 01 05120 |  | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 4 571,9 |
|  | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 4 571,9 |

1.2. Учесть соответствующие изменения итоговых строк по ГРБС, в том числе итогов по разделам-подразделам бюджетной классификации расходов, а также изменение общего объема расходов бюджета в приложении 3.

- В приложении 1 к проекту решения «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год»(отдельные изменения)» - учесть соответствующие изменения объемов в составе расходов помуниципальным программам, по направлениям расходов и группам видов расходов (КВР), а также изменение общего объема расходов бюджета.

- В приложении 5 к проекту решения «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Соликамского городского округа на 2017 год»- изложить строки в следующей редакции:

| 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 37 992,1 |
| --- | --- | --- |
|  | итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 37 992,1 |

- В текстовой части проекта решения - учесть соответствующие изменения общего объема расходов бюджета на 2017 год, объема дефицита бюджета и суммы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2017 год.

Глава города Соликамска -

глава администрации города 	Соликамска   	                                  А.Н.Федотов

18.10.2017 г.

Субъект правотворческой инициативы – депутат от избирательного округа      № 16  Е.Н.Мальгин

ПРОЕКТ

Об утверждении проекта бюджетной

сметы Соликамской городской Думы

на 2018 год

В соответствии со статьями 162 и 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить проект бюджетной сметы Соликамской городской Думы на 2018 год (прилагается).

2. Решение вступает в силу со дня принятия.

3. Рекомендовать председателю Соликамской городской Думы направить данный проект в Финансовое управление администрации города Соликамска.

Председатель Соликамской

городской Думы 									      С.В.Якутов

Субъект правотворческой инициативы – депутат Соликамской городской Думы от избирательного округа № 22 Хлызов Александр Александрович

ПРОЕКТ

# О внесении изменений в Регламент

# Соликамской городской Думы

# В соответствии с частью 3 статьи 9 Закона Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае», на основании пункта 3 части 9 статьи 29.1 Устава Соликамского городского округа,

# Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

# 1. Внести в Регламент Соликамской городской Думы, утвержденный решением Соликамской городской Думы от 31.01.2007 № 121 «Об утверждении Регламента Соликамской городской Думы», следующие изменения:

# 1.1. Часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

# «1. Депутат вправе иметь до двух помощников на общественных началах и не более одного помощника – на оплачиваемой основе за счет средств местного бюджета по решению Соликамской городской Думы.».

# 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Председатель Соликамской 		     Глава города Соликамска –

# городской Думы				     глава администрации города Соликамска

# С.В.Якутов						    	   А.Н.Федотов

Субъект правотворческой инициативы – постоянная депутатская комиссия по социальной политике

ПРОЕКТ

Об информации администрации города Соликамска

об итогах выполнения муниципальной программы

«Развитие системы образования Соликамского

городского округа» в 2017 году

Рассмотрев информацию администрации города Соликамска об итогах выполнения муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа» в 2017 году, в соответствии со статьей 23.1 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Соликамска об итогах выполнения муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа» в 2017 году.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы							                          С.В.Якутов

Субъект правотворческой инициативы – постоянная депутатская комиссия по социальной политике

ПРОЕКТ

Об информации администрации города Соликамска

об итогах организации занятости, отдыха и оздоровления

детей и подростков в Соликамском городском округе

в 2017 году

Рассмотрев информацию администрации города Соликамска об итогах организации занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в Соликамском городском округе в 2017 году, в соответствии со статьей 23.1 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Соликамска об итогах организации занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в Соликамском городском округе в 2017 году.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы							                          С.В.Якутов

Субъект правотворческой инициативы – постоянная депутатская комиссия по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике

ПРОЕКТ

О награждении Почетной грамотой

муниципального образования

«Соликамский городской округ»

коллектива Центральной детской библиотеки

Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система».

На основании Положения о Почетной грамоте муниципального образования «Соликамский городской округ», утвержденного решением Соликамской городской Думы от 24.02.2016 № 982,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. За большой вклад в развитие культуры на территории Соликамского городского округа, продвижение чтения и в честь 95-летнего юбилея библиотеки наградить Почетной грамотой муниципального образования «Соликамский городской округ» коллектив Центральной детской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Председатель Соликамской

городской Думы									      С.В.Якутов

Субъект правотворческой инициативы – постоянная депутатская комиссия по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике

ПРОЕКТ

## О награждении Почетной грамотой

Соликамской городской Думы

Копылова Александра Кирилловича

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Соликамской городской Думы, утвержденного решением Соликамской городской Думы от 24.02.2010 № 785 (в ред. решения Соликамской городской Думы от 31.03.2010), статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. За большой личный вклад в развитие и совершенствование медицинской помощи детям, в связи с 75-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Соликамской городской Думы Копылова Александра Кирилловича,  врача-фтизиатра участкового диспансерного отделения легочного туберкулеза № 9 Соликамского филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края  «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр».

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия.

Председатель Соликамской

городской Думы									      С.В.Якутов

Субъект правотворческой инициативы – постоянная депутатская комиссия по экономической политике и бюджету Соликамской городской Думы

О снятии с контроля и признании

утратившим силу решения

Соликамской городской Думы

На основании статьи 23.1 Устава Соликамского городского округа, руководствуясь  решением Соликамской городской Думы от 26.02.2014 № 610 «Об утверждении Положения о порядке осуществления контрольной деятельности Соликамской городской Думы»

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Снять с контроля и признать утратившими силу  решение Соликамской городской Думы от 29.03.2017 № 105 «О рекомендациях Соликамской городской Думы».

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Председатель Соликамской

городской Думы                                                                                         С.В.Якутов